# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：   张掖经济技术开发区兔儿坝滩水库工程

建设单位（盖章）：张掖市开源通达供水有限责任公司

编制日期：           2026年4 月

中华人民共和国生态环境部制

| # 西南侧在建水厂 | # 西侧水工程施工生产生活区 |
| --- | --- |
| # 项目区航拍现状（空地） | # 项目区周边现状 |
| # 场外现有道路 | # 项目区周边植被情况 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 张掖经济技术开发区兔儿坝滩水库工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-620726-04-01-362421 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑建旭 | 联系方式 | 17794212776 |
| 建设地点 | 张掖经济技术开发区循环经济示范园园区内（附图1） |  |  |
| 地理坐标 | E100°28′17.428″，N39°3′47.141″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-124.水库-其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总占地19.83hm2，其中永久占18.82hm2，临时占地1.01hm2；新建供水管长度0.29km。 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 甘州区水务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 甘区水务发[2025]307号 |
| 总投资（万元） | 9331.24 | 环保投资（万元） | 83.0 |
| 环保投资占比（%） | 0.89 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目涉及专项类别为“水库：全部”，需要设置地表水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《张掖经济技术开发区循环经济示范园发展规划（2025-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价报告：《张掖经济技术开发区循环经济示范园发展规划（2025-2035）环境影响报告书》 审查机关：张掖市生态环境局 审查文件：《张掖经济技术开发区循环经济示范园发展规划（2025-2035）环境影响报告书》的审查意见，张环函〔2025〕183号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划及规划环评 （1）产业空间功能结构及产业布局 规划以平易河为核心景观带，以两条交通干线为轴线，通过道路网络和绿地廊道将园区串联成一个有机的整体，创造一个生态循环型的工作环境将园区打造成为“一带、两轴、多区”的空间结构。 一带：平易河景观带 指沿东西走向的平易河水系及两旁的绿地打造一条园区主要的景观绿带； 两轴：张平公路、经四路 依托东西向的张平公路和南北向的经四路，串联园区各个功能组团，将其打造成为园区的综合轴线； 多区：指综合能源冶金建材及延伸产业承接区、化工产业区、装备制造及新材料产业区、电力能源产业区、节能环保产业区。 通过对区域政策定位导向、产业发展热点导向、现状资源优势导向、科技创新能力、地均产出效率等进行分析，结合产业特征、市场情况、行业环境、政策环境，并对接相关规划中对开发区的发展指引，按照符合生态文明理念、高质量发展要求，综合确定：循环经济示范园重点发展化工综合能源及装备制造、冶金建材及新材料三大主导产业，积极培育节能环保一大辅助产业，构建“3+1”产业体系。 （2）规划及规划环评手续履行情况 2025年2月，张掖经济技术开发区管委会委托中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编制完成了《张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划（调整）环境影响报告书》，2025年12月1日，张掖市生态环境局以张环函〔2025〕183号文对该规划环评报告书进行了批复。 2、本项目与园区规划符合性分析 项目选址位于张掖经济技术开发区循环经济示范园装备制造及新材料产业区，本项目与张掖经济技术开发区循环经济示范园发展规划位置关系见附图2。 - 功能定位高度契合 规划明确园区以“生产、生态、生活”三位一体为发展目标，打造生态循环型产业园区。本项目为园区工业供水调蓄水库，是核心水利基础设施，直接补齐园区水资源保障短板，支撑产业落地与生态环境改善，与规划功能定位完全一致。 （2）空间布局完全符合 规划构建“一带、两轴、多区”空间结构，项目选址位于装备制造及新材料产业区，不占用平易河景观带、交通轴线与生态廊道，符合园区空间管控要求。 （3）产业体系支撑匹配 园区重点发展化工、综合能源及装备制造、冶金建材及新材料三大主导产业，均为高用水工业类型。项目建成后可稳定供给工业生产用水，保障“3+1”产业体系落地，是规划实施的关键支撑工程。 （4）基础设施规划一致 规划要求完善供水、排水、能源等配套基础设施，构建安全可靠的园区保障体系。本项目属于供水基础设施，与规划 “优先建设水资源保障工程” 的要求完全相符。 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 3、本项目与园区规划环评及审查意见符合性分析 本项目与园区规划环评及审查意见的符合性分析详见表1-1。 表1-1本项目与园区规划环评及审查意见的符合性分析 序号; 规划环评/审查意见核心要求; 本项目落实情况; 符合性. 1; 规划定位与空间布局符合 “一带、两轴、多区” 结构；产业用地布局合理；不占用生态廊道与保护区缓冲空间。; 项目为园区供水基础设施，位于装备制造及新材料产业区，不占平易河景观带、生态隔离带，用地符合规划。; 符合. 2; 以水定产、水资源刚性约束以可供水资源量为前提；强化水资源论证与用水总量管控；提高水资源利用效率。; 已完成水资源论证；取水来自黑河地表水，用水总量不突破区域上线；调蓄提升供水效率。; 符合. 3; 优先地表水、关停自备井加快集中供水工程建设；集中供水后逐步关闭企业自备井；禁止新增工业地下水开采。; 本项目为地表水供水核心调蓄工程，建成后替代地下水，推动自备井关闭，不新增地下水取用。; 符合. 4; 水污染源头控制企业废水预处理达标进厂；深度处理后全部回用不外排；实施雨污分流。; 运营期无废水排放；施工期污水预处理后接入园区管网，不新增外排废水。; 符合. 5; 优化布局、远离保护区高污染项目远离张掖黑河湿地国家级自然保护区；严控开发强度，保护生态空间。; 本项目为水利工程，无污染物排放；选址远离保护区，不占生态保护红线、永久基本农田。; 符合. 6; 完善环保基础设施加快供水、中水回用、污水收集、VOCs 监控等配套设施建设。; 属于园区重点供水基础设施，与净水厂、供水管网、中水系统协同配套。; 符合. 7; 施工期生态保护保护现有植被；减少生态破坏；临时占地及时平整、生态恢复。; 制定施工期扬尘、噪声、水土保持措施；临时占地施工后迹地恢复、复绿。; 符合. 8; 环境风险防控建立风险防控体系；严控土壤、地下水污染；无重大环境风险。; 项目不涉及危化品，无环境风险；库区防渗，不污染土壤及地下水。; 符合. 9; 产业准入与 “两高” 管控禁止不符合产业政策、高耗能高排放项目盲目入园。; 本项目为水利基础设施，不属于 “两高”，属鼓励类，符合准入要求。; 符合. 10; 规划环评与项目环评联动项目环评必须论证与规划环评及审查意见的符合性; 本项目满足规划环评约束与审查意见要求; 符合. 综上：项目与《张掖经济技术开发区循环经济示范园发展规划（2025-2035）环境影响报告书》及张环函〔2025〕183 号审查意见逐项对照，在空间布局、水资源利用、地表水替代地下水、生态保护、基础设施建设、环境风险、产业准入、环评联动等方面均完全落实相关要求，无冲突、无不符合项，从规划环评及审查意见角度，项目建设可行。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为水库建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2021年本）》中相关的鼓励类、限制类和淘汰类项目划分规定，本项目属于第一类鼓励类项目“二、水利，11、综合利用水利枢纽工程”。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、项目用地合理性分析 根据《张掖经济技术开发区循环经济示范园土地利用现状图》可知，本项目占地类型为裸土地（详见附图3），符合规划要求。 本项目选址经多部门核查（详见附件），水库为园区国有未利用滩地，不占生态红线、耕地、永久基本农田等；项目远离水源地、林草、湿地保护区及文保单位，紧邻园区净水厂，工程条件优、适配园区供水需求，因 此，本项目用地符合要求。 3、与“三线一单”符合性分析 3.1与甘肃省“三线一单”符合性分析 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》甘政发〔2020〕68号，全省共划定环境管控单元842个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元。共491个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元。共263个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 一般管控单元。共88个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 本项目位于张掖经济技术开发区循环经济示范园园区内，位于“重点管控单元”。本项目运营期无废气、废水、固废产生，符合“重点管控单元”管控要求，符合甘肃省“三线一单”管控要求，本项目与甘肃省三线一单管控单元位置关系见附图4。 3.2与张掖市“三线一单”符合性分析 2021年7月5日，张掖市人民政府印发《张掖市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，发布了《张掖市“三线一单”生态环境分区管控方案》。根据《管控方案》，张掖市把全市国土空间按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为56综合环境管控单元，其中优先保护单元29个，重点管控单元22个，一般管控区5个。同时，按照对不同单元区域确定的开发目标或功能定位，针对其环境的自然条件、问题和环境质量目标，确定了具体环境管控或准入要求。 优先保护单元。主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元。主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 一般管控单元。主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 本项目位于张掖经济技术开发区循环经济示范园园区内，本次“三线一单”在甘肃省生态环境分区管控公众服务平台（https://zwfw.sthj.gansμ.gov.cn/partitionControl/#/home）进行查询，由查询结果可知，本项目选址位于“重点管控单元”。本项目运营期无废气、废水、固废产生，符合“重点管控单元”管控要求，符合张掖市“三线一单”管控要求，本项目与张掖市三线一单管控单元位置关系见附图5，项目所在区域生态环境管控单元分布图详见附图6。 表1-2 项目与甘肃省、张掖市生态环境分区管控要求符合性分析表 序号; 管控层级; 管控类别; 核心管控要求; 本项目落实情况; 符合性. 1; 甘肃省; 生态保护红线; 不占用生态保护红线、自然保护地、饮用水源保护区等禁止开发区域; 项目不涉及生态红线，远离保护区、水源地，无生态空间占用; 符合. 2; 环境质量底线; 区域环境质量不下降，大气、水、声、土壤环境持续达标; 区域为大气达标区；施工期影响可控，运营期无污染物排放; 符合. 3; 资源利用上线; 不突破水资源、土地资源上限；优先地表水、严控地下水开采; 用地为未利用地；取水为黑河地表水，用量远低于上线；压减地下水; 符合. 4; 生态环境准入清单; 禁止 “两高”、低端低效项目；鼓励节水、环保、基础设施项目; 属水利鼓励类项目，非 “两高”，符合园区准入要求; 符合. 5; 管控单元类型; 重点管控单元：集约用地、高效利用资源、严控污染排放; 位于园区重点管控单元，集约建设，无废气废水固废排放; 符合. 6; 张掖市; 市级管控单元; 工业园区重点管控：优化布局、节水优先、污染可控、集约用地; 选址合理，紧邻水厂，施工生态保护，运营零污染; 符合. 7; 水资源管控; 以水定产、地表水优先、地下水限采、中水全回用不外排; 地表水 100%，替代地下水，服从水量调度，无外排废水; 符合. 8; 生态保护要求; 减少植被破坏，临时占地及时恢复，保护生态空间; 严控施工范围，临时占地迹地恢复、复绿种草。; 符合. 9; 环境风险防控; 严控土壤、地下水污染，无重大环境风险; 库区防渗，不涉及危化品，无环境风险; 符合. 3.3生态保护红线符合性分析 根据生态环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的要求以及《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求对于生态红线应坚持保护优先。将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到区域空间，实行最严格的生态环境保护制度，持续优化发展格局，守住自然生态安全底线。 本工程不属于大规模、高强度的工业开发和城镇建设，同时本工程的建设不涉及生态保护红线。在工程设计、施工、运行阶段采取了严格的环保措施，落实生态保护的基本要求。 3.4环境质量底线 根据《张掖市2024年生态环境状况公报》，本项目所在区域为大气达标区。本次评价结合项目所在地环境质量现状，分析了本项目建设、运行对区域环境质量的影响情况。该项目建设、运行采取相应的污染防治措施后，不会降低当地环境质量，仍满足环境质量标准的要求。因此项目建设符合环境质量底线要求。 3.5资源利用上线 本项目为水库工程，主要利用资源为水资源。项目与水资源利用上线符合性分析表1-3。 - 表1-3项目与水资源利用上线符合性分析 序号; 管控要点; 要求内容; 本项目落实情况; 符合性. 1; 用水总量; 以区域可供水资源为上限，不突破分配指标; 年取水量207.48 万 m³，占黑河径流量0.27%，远低于上线; 符合. 2; 水源结构; 优先地表水，严控地下水，超采区减采、限采; 以黑河地表水为水源，替代地下水，年压采约600万m³; 符合. 3; 用水管理; 以水定产、强化水资源论证、服从水量调度; 已做水资源论证，严格服从黑河统一调度，不挤占生态流量; 符合. 4; 利用效率; 提高供水保证率，减少浪费，推进节水; 水库调蓄保障枯水期供水，提升水资源利用效率; 符合. 5; 地下水 管控; 禁止新增工业自备井，逐步关停现有井; 项目建成后推动园区自备井全部关停，不新增地下水开采; 符合. 3.6生态环境准入清单 根据《张掖市生态环境准入清单（试行）》，本项目与张掖市生态环境准入清单（试行）分析见表1-4。 - 表1-4张掖经济技术开发区生态环境准入清单 管控单元类别; 管控类别; 准入要求; 本项目符合性. 重点管控; 空间布局约束; 严格按照国家产业指导目录，根据园区规划环评，结合产业布局和产业政策，杜绝淘汰类项目、高污染项目入园。严格执行国家投资规定和产业政策，加强产能过剩行业的项目管理。坚持把节能减排作为招商引资项目 的重要考量因素，强化绿色招商和环保前置审批，严把产业准入关。; 项目为园区工业供水配套基础设施工程，不属于淘汰类、高污染项目，也非产能过剩行业项目；项目建设符合国家产业政策及园区规划环评要求，以保障园区工业用水、助力绿色产业发展为核心，落实节能减排理念，已按要求完成相关环保前置审查，项目准入符合园区产业管控要求。. 污染物排放管控; 及早谋划部署新上项目入网接管事宜，按照新改扩建工业园区要同步规划、建设和完善污水、垃圾集中处置等污染治理设施的要求，及早完成园区污水处理设施建设任务，并按规定安装自动在线监控设施。同时，加强对生态科技产业园昆仑公司、大弓农化等5户涉水企业水污染防治设施建设情况的监督检查，确保企业污水处理站运行正常，废水达到行业排放执行标准后排入污水城市污水处理厂深度处理。; 本项目为供水基础设施，建设及运营阶段无生产废水、生活污水、固废等污染物产生与排放，无需入网接管，也不涉及工业废水处理及排放环节；项目建设可完善园区基础设施配套，为园区污水处理设施、污染物治理设施的正常运行提供用水保障，契合园区污染治理设施建设的整体规划。. 环境风险防控; 建立健全生态环境风险联防联控体系，建立环保、公安、安全生产等部门联动的环境应急救援体系。启动开展经开区环境风险评估和应急预案编制工作，加强环境突发事件预防预警和应急处置，提升环境风险防控能力和应急救援能力。加大生态环境风险源治理。强化环境风险防范管理要求和环境风险隐患的执法监管。; 本项目无危险化学品、有毒有害物质储存、使用及输送环节，不存在生态环境风险源；项目编制了相应的安全及环境应急预案，可纳入园区生态环境风险联防联控体系，配合园区开展环境突发事件预防预警，项目建设及运营严格落实园区环境风险防范管理要求，无环境风险隐患。. 资源利用率要求; 推进循环经济体系建设，谋划引进一批高附加值、低能耗、低排放的循环经济项目，形成良好的循环经济发展模式，重点培育一批清洁示范企业，组织实施一批节能技改和减排工程重点项目，鼓励企业积极开展ISO14001环境体系认证，利用科学的环境管理方法控制和减少废物排放、提高能源利用效率，树立环保型、节约型企业形象。; 本项目为低能耗、零排放的园区配套项目，契合园区循环经济体系建设要求；项目采用节水型供水工艺、节能型泵站设备，配套管网防渗、泵站节能运行措施，大幅提升水资源输送效率、降低能源消耗，无废物排放，符合园区提高资源能源利用效率、建设环保节约型园区的整体要求。. 环境 要素; 水农业、水工业、禁燃区; 本项目核心为园区工业用水保障，严格遵循园区水工业管控要求，水资源调配优先保障农业用水，不挤占农业用水指标；项目建设及运营区域属于园区禁燃区范围，项目无燃煤、燃油等燃用环节，完全遵守禁燃区管控规定。. 综上，本项目作为张掖经济技术开发区的工业供水配套基础设施工程，对照园区重点管控单元生态环境准入清单五大类别准入要求逐项核查，各项建设内容、运营模式均严格遵循清单管控规定，无不符合项，整体与张掖经济技术开发区生态环境准入清单要求高度相符。 4.与《张掖市水利发展“十五五”规划》符合性 根据《张掖市水利发展“十五五”规划》，张掖市“十五五”水利发展规划思路及目标任务（四）总体布局：“优”：加强水资源保护和水污染防治，建设黑河干支流生态廊道，全面改善城乡人居环境，以加强水资源优化配置和高效利用为重点，积极挖潜、盘活存量。优化水资源配置，提高黑河干流水量统一调度能力，统筹区域内外多种水源，加强水资源优化配置和高效利用，形成以水库、枢纽、干支渠系等工程为骨干的供水网络，保障区域供水安全。 本项目为水库建设项目，项目的建设起到优化水资源配置，提高黑河干流水量统一调度能力，统筹区域内外多种水源，加强水资源优化配置和高效利用，形成以水库、枢纽、干支渠系等工程为骨干的供水网络，保障区域供水安全，符合《张掖市水利发展“十五五”规划》中的相关规划。 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本工程位于张掖经济技术开发区循环经济示范园园区内，地块以北为甘肃电投张掖发电有限责任公司，以西为净水厂，以南为张阿公路。项目区中心地理坐标为E100°28′17.65″，N39°3′47.91″。 本项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目建设的必要性 目前，张掖经济技术开发区循环经济示范园暂时通过自备机井供水，随着工业企业入驻数量增加，工业用水还会持续增长，而甘州区地下水管控要求逐步收紧，自备水井须逐步关闭，因此，亟待开辟地表水源替换现有地下水源，保障园区工业用水。 为实现向张掖经济技术开发区循环经济示范园供水，需配套实施输水工程、调蓄工程及配水工程，输水工程已在《张掖经济技术开发区循环经济示范园水源保障工程》中得以解决，建设内容主要包括自黑河取水的临河泵站一座、临河泵站至水厂3.35km供水管线；配水工程在《张掖经济技术开发区循环经济示范园供水项目》中得以解决，建设内容主要包括净水厂一座、42km长的净水厂至各供水点管网；本项目为工程体系中的调蓄工程，用于解决黑河河道闭口期、枯水期及检修期内用水问题。主要建设内容为一座156万m3调蓄水库，配套实施0.29km调蓄水库至净水厂供水管及一座水厂泵站用于解决水库低水位向净水厂的供水问题。 2、主要建设内容 本工程主要建设内容为新建库容156万m3水库一座，水厂泵站一座，铺设供水管0.29km。 本项目水源工程（包括：一座临河泵站，设计流量0.29m3/s；临河泵站至调蓄水池压力输水管道一根，管径DN500、长度3.35km，引水流量0.29m3/s等）纳入《张掖经济技术开发区循环经济示范园水源保障工程环境影响报告书》中进行评价，目前该环评报告书正处于编制阶段，与本项目建设工作同步推进。 本次环评对本工程建设内容进行评价，对水源工程不进行评价。 本项目工程组成内容见表2-1。 - 表2-1项目工程组成一览表 工程类别; 项目; 内容; 备注. 主体工程; 调蓄 水库; 水库为一注入型水库，总库容156万m³，其中死库容10万m³，兴利库容146万m³，深15m，轴线长度1394.55m。; 新建. 水厂 泵站; 占地面积0.03hm2，位于调蓄水池西南角，用于水库低水位向净水厂供水。; 新建. 供水管; 一条长0.29km水库至净水厂供水管，单管布置，管径DN600。; 新建. 辅助工程; 监测 系统; 设置观测断面5处、设置观测工作基点4座。; 新建. 临时工程; 施工 场地; 施工场地包括仓库工棚、临时混凝土拌合站和办公生活房屋，位于调蓄水池东南侧。仓库及工棚及临时混凝土拌合站占地面积4800m2，办公生活房屋占地面积1500m2，施工场地总占地面积3300m2。; 新建. 施工 道路; 工程区交通便利，S237、S301、Y360等道路可直达工区，工程所需主要外购材料均可由公路运输至施工现场，不新设临时道路。; 新建. 公用工程; 施工 供水; 施工用水抽取黑河河水，5t载重汽车拉运至施工区，5～10m3塑料水箱储存，平均运距约1km; /. 施工 供电; 本工程区已有10kv输电线路，施工时通过“T”接作为本工程施工用电源。; /. 供暖; 泵站中控室冬季采用电暖; /. 环保工程; 废水; 施工期：在施工场地建设1座10m3玻璃钢化粪池，餐饮废水先经隔油池（1m3）处理后与生活污水一同进入化粪池处理，经化粪池处理后通过园区污水管网进入张掖经济技术开发区循环经济示范园污水处理厂处理。施工期机械与车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。; 新建. 运营期：水库工程仅开展定期巡检工作，人员隶属于西侧自来水厂，不单独设置常驻运维人员，无废水产生。; 新建. 废气; ①施工扬尘：扬尘采用洒水降尘、对运输车辆进行遮盖，施工区设置围挡，临时土方、物料防尘网遮盖，及时洒水、清运土方等措施。 ②混凝土临时拌合站废气：设置集气罩+布袋除尘器+15m高的排气筒排放。; 新建. 运营期：无废气污染物产生与排放。; 新建. 噪声; 施工期：施工期合理进行场地布置，使施工生活区尽量远离高噪声场区；进场设备噪声必须符合环保标准，并加强施工期间的维修与保养，合理安排工作时间，尽量减少夜间作业。; 新建. 运营期：水厂水泵选用低噪声设备、基础减振，隔声、距离衰减等。; /. 固废; 施工期：施工营地设置垃圾收集箱收集，定期交由当地环卫部门处置。库区开挖的土石方填筑到坝体，无弃方产生。混凝土临时拌合站产生的固废均回用作生产。; 新建. 运营期：项目运营期仅开展定期巡检工作，不单独设置常驻运维人员，无生活垃圾产生。泵站运营期仅进行日常巡检及简单维护，不产生危险废物。; 新建. 生态; 各种施工机械和运输车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另行开辟便道，碾压草皮，避免造成生态破坏范围的扩大；项目施工结束后，临时工程拆除后场地及时进行原状恢复等。; 新建. 3、工程建设内容和等级 3.1水库工程 （1）调蓄水池 调蓄水池为长方形，长度方向占地与规划用地地块短边方向一致，宽度方向与地块长边方向平行，采用露天布置型式，结合选定的库址地形条件、自然坡降，外侧填筑围坝。 本项目设计水库1座，水库长449.60m，宽420.80m，确定水库面积为18.79hm2，经考虑到水库土石方平衡，开挖水库高程为1450.483m，库底高程为1446.70m，挖深3.783m，开挖上宽口311.048m，下宽口274m，开挖土石方33.53万m3。 主体设计本项目土石方平衡，自地面高程1450.483m处向下挖深3.783m，将开挖的土石方填至水库四周坝体，坝体填筑9.064m，坝体坝顶高程1461.70m，设计水位高程1461.20m，总库容156万m3，坝顶宽度为5m，迎水面边坡1:2.75，背水面边坡为1:2.0，围坝轴线长1394.55m，共计需填土石方33.53万m3。调蓄水库库底及挡水坝体均采用两布一膜复合土工膜进行防渗。 （2）调蓄水库围坝坝型 拟建的调蓄水库容积较大，采用露天布置型式。结合选定的库址地形条件、自然坡降，采用可利用现有地形进行库盆开挖取料，外侧填筑围坝，充分利用开挖料，施工方便、弃料少的土石围坝结构型式。 图2-1坝顶构造设计图 库趾周边设置矩形排水沟，排水沟长1741m，宽0.5m，高0.5m，衬砌厚度0.3m，共计开挖土石方0.18万m3。 图2-2排水沟设计图 （3）护坡设计 为提高水池整体外观效果及池后坡抗冲刷能力，本次选择网格梁护坡，调蓄水库格梁体型为四菱体结构，边长为2.27m，格梁垂直距离为2.0m，格梁尺寸为0.3m×0.15m（高×宽）。网格梁平面设计见下图。 图2-3网格梁平面设计图 3.2水厂泵站工程 工程需修建一座水厂泵站，占地长28.90m，宽11.90m，占地面积0.03hm2，用于水库低水位向净水厂供水，泵站设计流量0.36m³/s，设计扬程8.12m。 （1）厂房设计 主厂房内自左到右依次平行布置一台直供阀、两台水泵机组，间距为3.4m/4m，结合水厂厂区地坪高程，主厂房顶高程为1449.66m，底板高程为1445.56m，轨顶高程1455.16m，厂房右侧布置集水井，集水井结构尺寸为4.0m×1m×1.5m（长×宽×高），底板及侧墙全部采用现浇C30砼结构，底板厚度0.7m，侧墙厚度0.6m。 主、副厂房建筑层数均为一层，室内外高差为150mm。主厂房根据水机、水工专业要求，布置安装间和运行层。副厂房根据电气专业和工程管理要求，布置中控室、休息室。 泵站厂房平面设计和泵站厂房剖面设计图见下图。 中控室 休息室 安装间 水泵机组 水泵机组 直供阀 副厂房 主厂房 图2-4水厂泵站厂房平面设计图 #### 3.3供水管线工程 调蓄水库至水厂净水车间供水管沿调蓄水库、水厂厂区布设，长度0.29km，基于管道较短及在建净水厂清水池在短时间内具有调节能力，按单管布设。 4、主要设备 本项目施工期主要施工设备为推土机、夯实机、挖掘机等，本项目运营期设备主要为水厂泵站水泵机组等设备。 4、工程占地 （1）占地类型 本项目工程占地分为永久占地和临时占地，占地类型为其他草地。工程永久占地主要是调蓄水库、水厂泵站等；临时占地包括临时施工生产生活区和临时堆土场。 （2）占地规模 根据主体设计资料及现场勘查，本工程总占地19.83hm2，其中永久占地18.82hm2，主要包括水库占地、泵站工程占地；临时占地1.01hm2，主要包括施工作业带、临时堆土场及施工生产生活区临时占地。 - 本项目工程详细占地面积详见表2-2。 - 表2-2项目占地面积及类型一览表 类型区及项目; 永久占地（hm2）; 临时占地（hm2）; 备注. 水库工程; 18.79; /; 其他草地. 泵站工程; 0.03; /; 其他草地. 管理道路; 0.3; 其他草地. 管线工程; /; 0.13; 其他草地. 临时堆土场; /; 0.40; 其他草地. 施工生产生活区; /; 0.48; 其他草地. 合计; 18.82; 1.01. 5、土石方平衡 主体设计充分尊重地形，遵循尽量减少土方、就近调配利用的原则，本项目土石方挖填总量为68.78万m3，其中挖方34.39万m3，填方34.39万m3，无借方，无弃方。土石方平衡和流向框图详见表2-1，图2-1。 （1）水库工程区 水库工程区挖方总量为34.34万m3，其中场地平整平均厚度0.20m，开挖量0.38万m3，水库基础开挖水库高程为1450.483m，库底高程为1446.70m，挖深3.783m，开挖上宽口311.048m，下宽口274m，开挖土石方33.53万m3；泵站基础断面上口宽21.10m，下口宽13.9m，深4.8m，基础长8.9m，共计开挖土方0.07万m3；管沟开挖呈梯形断面，上口宽约4.45m，底宽约2.20m，深1.50m，平均边坡系数为1:0.75，共计开挖0.18万m3；回填总量为34.34万m3，场地平整土石方0.56万m3，水库基础回填33.53万m3，管线回填0.14万m3，泵站基础回填0.07万m3；区间利用0.18万m3；无借方；无弃方。 （2）临时堆土场 临时堆土区挖方总量0.05万m3，均为场地平整土方，全部进行回填；无借方，无弃方。 表2-1土石方平衡表单位：万m3 分区; 编号; 项目; 开挖; 回填; 调入; 调出; 借方; 弃方. 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. 水库工程区; 1; 场地平整; 0.38; 0.56; 5; 0.18. 2; 水库基础开挖及回填; 33.53; 33.53. 3; 管沟开挖及回填; 0.18; 0.18. 4; 泵站基础开挖及回填; 0.07; 0.07. 5; 排水工程开挖及回填; 0.18; 1; 0.18. 小计; 34.34; 34.34; 0.18; 0.18; 0.00; 0.00. 临时堆土场; 6; 场地平整; 0.05; 0.05. 总计; 34.39; 34.39; 0.18; 0.18; 0.00; 0.00; 0.00. 注：1、开挖+调入+借方=填方+调出+弃方=68.78万m3；2.总调入=总调出=0.18万m3； - 计列土方均为自然方。 场地平整0.56 水库基础及坝体回填33.53 管道基础回填0.18 泵站基础0.07 填方34.39 借方0.00 挖方34.39 弃方0.00 0.18 0.38 33.53 0.18 0.07 0.05 场地平整0.38 水库基础33.53 主体工程区 管道基础0.18 泵站基础0.07 排水基础0.18 场地平整回填0.05 临时堆土场 场地平整0.05 图2-1土石方平衡图单位：万m3 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 本项目主要新建库容156万m3水库1座，泵站1座，铺设供水管0.29km；新建调蓄水库位置因紧密结合输配水工程、园区可利用地及地块划分，对调蓄水库进行合理布置，库址位于在建水厂东北方向，紧邻水厂并与水厂呈平行布置。水厂泵站位于地块西南角，通过连接在建水厂供水管及水库放空管，实现水库调蓄。 - 本项目总平面布置见附图7。 2、施工场地布置 #### （1）施工生产生活区 #### 施工生产生活区包括仓库及工棚、临时混凝土拌合站、办公生活房屋，位于调蓄水池东南侧。仓库及工棚、临时混凝土拌合站占地面积3300m2，办公生活房屋占地面积1500m2，施工场地总占地面积4800m2。临时施工生产生活区平面布置见图2-2。 图2-2 临时生产生活区平面布置图 #### （2）施工道路 1）对外交通 工程区附近已有S301省道、S237省道、连霍高速、甘平公路及Y360乡村道路与项目区连接，交通极为便利。以上道路路况良好，沿途桥梁荷载能满足工程运输要求，施工期所需的钢材、水泥及生产生活物资等均可采用公路运输直抵各工程区，工程对外交通条件便利。 2）场内交通 本工程水工建筑物呈线性布置，场内道路主要以沟通对外交通、施工营地、施工场地等交通为主，工程区内城乡公路四通八达，工程区内地形平坦，具备良好的场内运输条件，可满足施工要求，施工时无需再修筑临时道路。 #### （3）临时堆土场 主体规划施工期间布设临时堆土场1处，主要作为水库基础开挖土方和坝体填筑土方临时转运场，位于水库东北侧，呈南北向矩形布置，长80m，宽50m，最大堆土高5.0m，堆土边坡比1:1.5m，根据相关要求，将基础开挖部分临时堆土运至该区域进行集中堆存，随坝体填筑时序进行依次挖运回填。 #### （4）取土场和弃土场 1）借方情况分析 主体设计结合现状地形地貌，移挖作填，通过合理设计水库挖深及坝体填高，实际土石方挖填平衡，无借方。因此，本项目不单独设置取土场。 2）弃方情况分析：根据主体设计资料及项目组成分析，本工程土石方综合利用后，无多余弃方产生。因此，本项目不单独设置永久弃渣场地。 生产生活区 临时堆土场 图2-3临时施工场地布置图 |
| 施工方案 | 1、施工方案 - 建筑物的施工顺序为：施工准备―基础开挖―库底碾压―坝体填筑―土工膜铺设―砂砾石盖重―砼浇筑―管件安装。 - 建构筑物基础开挖采用反铲挖、装，开挖后预留回填量并堆放至基坑附近。基础开挖采用自上而下分层分段的方式，并作一定坡势，以利泄水。基础开挖并验槽完成后，进行基础混凝土浇筑、封盖及土方回填施工。基坑回填时分层填筑、分层压实，下层应选用水稳定性较好的砂砾填筑，人工摊铺，蛙式打夯机夯实。基础施工完毕后，再进行地上结构施工及水电安装施工。 2、施工交通 工程区附近已有S301省道、S237省道、连霍高速、甘平公路及Y360乡村道路与项目区连接，交通极为便利。 - 工程所需主要外购材料均可由公路运输至施工现场。 3、施工工厂设施 - （1）砂石料加工系统 - 本项目区域交通便利，所需的砂石料等采取就近原则，从项目区附近采购，混凝土由施工场区混凝土拌合站提供。 - （2）修配及综合加工系统 - 工程所需的机械设备维修保养任务主要由附近机械、汽车修理厂承担。 4、施工总布置 - （1）布置原则 - 本工程地形较平坦、开阔，交通方便，但施工战线长，施工总布置应本着有利生产、方便生活、易于管理、节约用地、安全可靠和因地制宜的原则，施工设施的布置采用集中与分散相结合方式。 - （2）施工场区规划 - 施工场地包括仓库及工棚、临时混凝土拌合站、办公生活房屋。位于新建兔儿坝滩调蓄水池东南侧，仓库、工棚及临时拌合站占地面积3300m2，办公生活房屋占地面积1500m2。 - （3）施工场内交通 - 1）对外交通： 工程区附近已有S301省道、S237省道、连霍高速、甘平公路及Y360乡村道路与项目区连接，交通极为便利。工程所需主要外购材料均可由公路运输至施工现场。 - 2）场内交通： 工程区内地形平坦，具备良好的场内运输条件，可满足施工要求，施工时无需再修筑临时道路。 - （4）土方平衡 - 根据项目设计资料，项目土石方总开挖量为34.39万m3，总回填量34.39万m3，库区开挖的土石方填筑到坝体，无弃方产生，不设弃土场。 - （5）施工占地 - 本工程临时占地包括施工场地、临时堆土场，占地类型为其他草地。 5、施工工期 - 本工程总工期为10个月。预计2026年6月开工建设，2027年8月建设完成。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区划 本项目所在甘州区属于甘肃省城市化地区（重点开发区域），功能定位为河西走廊重要节点城市、绿洲生态屏障、新型工业化与产业集聚承载区、黑河水资源优化配置核心区。项目为园区工业供水调蓄水库工程，位于规划工业园区内，服务产业集聚、保障供水安全、压减地下水超采，不占用生态保护与农业生产空间，完全符合甘肃省、张掖市及甘州区主体功能区划要求。 2、环境功能区划 2.1生态环境功能区划 （1）甘肃生态功能区划 依据《甘肃省生态功能区划图》，本项目所在区域属于“河西走廊干旱荒漠、绿洲农业生态亚区42张掖绿洲城市、节水农业生态功能区”。本项目与甘肃省生态功能区的位置关系见附图8。 （2）张掖市生态功能区划 根据《张掖市生态功能区划》，项目所在地属于“II中部川区绿洲湿地复合生态功能区一II-2中部绿洲灌溉农业发展亚区”。 本项目与张掖市生态功能区的位置关系详见附图9。 2.2环境空气功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中环境功能区分类及项目所在地环境特征，项目所在地为环境空气质量二类功能区，执行环境空气质量过渡阶段中二级标准。 2.3地表水环境功能区划 根据《甘肃省地表水功能区划(2012-2030年)》(甘政函(2013)4号)，甘肃省内陆河流域黑河水系二级水功能区划图，本项目区域地表水水功能区划为黑河甘州工业、农业用水区(范围：黑河大桥~高崖水文站)水质目标为IV类。本项目所属河段水质目标为IV类。 本项目所在区域地表水系图见附图10。 2.4声环境功能区划 本项目位于张掖经济技术开发区循环经济示范园，根据《张掖经济技术开发区循环经济示范园发展规划（2025-2035）环境影响报告书》，项目区域声环境功能区执行3类区。 2、生态环境质量现状 （1）地形地貌 工程区位于河西走廊中段张掖盆地东北缘，系祁连山与龙首山之间狭长凹陷山间盆地。盆地南北边缘颗粒粗大，地下水埋深大，盆地中心颗粒变细，地下水位变 浅，形成大片湿地。按地貌特征分为黑河冲洪积平原、龙首山前洪积扇两个地貌单 元，其中黑河冲洪积平原南部颗粒较粗，东北部颗粒较细，地下水埋深浅，洪积扇 为龙首山区洪流沿平易河河谷流出山口时，流速度减小，搬运能力急剧减弱，洪流 搬运的碎屑物质在山口逐渐堆积形成。工程区地面高程1430.2m～1476.8m，属黑河 冲洪积倾斜平原中下段，水库地貌单元属山前洪积扇前缘，整体地形平坦开阔，地 势东南高西北低，自龙首山向黑河倾斜。 （2）水文概况 山丹河是黑河水系较大的支流，发源于祁连山冷龙岭中段北坡，南部从黑河东岔和永昌县西大河分水，东临西大河，西为洪水河，向北流至山丹县白石崖出山口进入山丹县境内。山丹河流至山丹县城折向西流，在山羊堡西段流入甘州区境内，在甘州区有牛角山口子、平易河、小口子、东山寺口子四条小支流汇入，流经张掖农场、碱滩镇、上秦镇、三闸镇后，在靖安乡地段汇入黑河。流域内地势由东北向西南缓慢倾斜，海拔高程1420～1480m，地形坡降25—4‰，地势比较平坦，基本呈现为山前洪积平原地形地貌特征。 （3）气候气象 根据张掖气象站多年气象资料统计：多年平均气温为8.0℃，历年极端最高气温39.8℃（2001年7月14日），极端最低气温-28.2℃（1991年12月27日）；多年平均蒸发量2002.5mm，多年平均降水量129.3mm；多年平均风速2.0m/s，最大风速19.0m/s；多年平均日照时数3085.1h；平均相对湿度51%，最大积雪深度8cm，最大冻土深度为150cm。 （4）土壤植被 经实地调查，项目区土壤主要以灰棕漠土为主，土地利用现状为空地，杂草零星分布，土壤有机质含量低，自然肥力不高，土壤质地疏松，抗蚀抗冲性弱，不具备表土剥离条件。 项目区内植被属于荒漠草原植被，场地内杂草零星分布，地表分布有苏油草、骆驼蓬、驴驴蒿等，现场植被覆较低。 3、环境质量现状 3.1生态环境质量现状 （1）调查范围、方法和内容 根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中的生态环境现状调查范围的划分依据，针对项目区域的生态影响范围，本次生态调查范围确定为项目占地两侧500m的范围，确定生态调查范围面积为1.8679km2。 （2）调查内容 包括工程建设区域土地利用类型、植被覆盖度、植被类型和评价区主要生态问题调查。 （3）调查方法 本次环境影响评价生态现状调查方法采用资料收集法、现场勘查以及遥感调查等多种方法结合的方式进行。 ①资料收集法 本次评价植被调查收集的资料主要有科学出版社2000年出版的《中国植被类型图谱》、2005年甘肃科学技术出版社出版的《甘肃省植物志》、1996年甘肃科学技术出版社出版的《甘肃珍稀濒危保护物种》中的分类系统进行。 ②专家和公众咨询法 陆生植物调查由环评单位协同植被分类专家对评价区域植被进行调查。植物调查包括植物物种组成等。对于不确定的植物采集样本查阅《中国植被类型图谱》和《甘肃省植物志》进行确认。 ③遥感调查法 以2024年7月的哨兵2号（Sentinel-2）卫星影像数据作为基本信息源，提取第2、3、4、8波段，分辨率为10米，经波段组合处理后的图像地表信息丰富，有利于生态环境因子遥感解译标志的建立，保证了各生态环境要素解译成果的准确性。 在ENVI等遥感图像处理软件的支持下，对哨兵2号（Sentinel-2）卫星影像数据进行了图像镶嵌、大气校正等预处理。根据土地利用现状、植被类型生态环境要素的地物光谱特征的差异性，选择4、3、8波段合成方案，合成图像色彩丰富、层次分明，地类边界明显，有利于生态要素的判读解译。 生态环境调查方法详见表3-1，土地利用类型划分依据见表3-2。 表3-1环境现状调查内容、范围与方法 调查内容; 调查方法. 项目; 调查指标; 专家咨询和资料检索法. 陆生植物调查; 植物地理区系; 资料检索法. 植被类型; 遥感调查. 优势种/建群种; 专家咨询和资料检索法. 陆生动物调查; 动物地理区系; 资料收集. 大型兽类和鸟类种类组成; 资料收集. 啮齿类等小型兽类、两栖爬行类种类组成; 资料收集. 分布位置; 资料收集. 种群数量; 实地踏勘/资料收集. 土地利用现状调查; 土地利用类型; 实地踏勘/资料收集/遥感调查. 面积; 遥感调查. 表3-2土地利用类型划分表 一级类; 二级类; 划分标准. 类别编码; 类别名称; 类别编码; 类别名称. 01; 耕地; 0103; 旱地; 指无灌溉设施，主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地，包括没有灌溉设施，仅靠引洪淤灌的耕地. 03; 林地; 0301; 乔木林地; 指乔木郁闭度≥0.2的林地，不包括森林沼泽。. 0305; 灌木林地; 指灌木覆盖度≥40%的林地，不包括灌丛沼泽。. 04; 草地; 0404; 其他草地; 指树木郁闭度＜0.1，表层为土质，不用于放牧的草地. 06; 工矿仓储用地; 0601; 工业用地; 指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理及直接为工业生产等服务的附属设施用地. 07; 住宅用地; 0702; 农村宅基地; 指农村用于生活居住的宅基地。. 10; 交通运输用地; 1003; 公路用地; 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括设计内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地。. 11; 水域及水利设施用地; 1101; 湖泊水面; 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、城镇、村庄、道路等用地. 12; 其他土地; 1207; 裸岩石砾地; 指表层为岩石或石砾，其覆盖面积≥70%的土地. 1206; 裸土地; 指表层为土质，基本无植被覆盖的土地. （4）项目调查区域土地利用现状调查与评价 由遥感解译分析及面积统计及分析结果可知，生态调查范围各类土地利用类型总面积为1.8679km2。按照《土地利用现状分类标准（GBT21010-2017）》中的一级地类进行地类划分，将生态调查范围内的土地利用类型划分为耕地、林地、草地、工矿仓储用地、住宅用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地共计8个一级地类型。项目区土地利用类型及面积见表3-3。土地利用现状见附图11。 表3-3调查范围内土地利用类型及面积统计表 一级地类; 二级地类; 面积（hm2）; 占比（%）. 编码; 名称; 编码; 名称. 1; 耕地; 0102; 水浇地; 50.74; 27.17. 4; 草地; 0404; 其他草地; 66.62; 35.67. 6; 工矿仓储用地; 0601; 工业用地; 24.99; 13.38. 8; 公共管理与公共服务用地; 0809; 公用设施用地; 0.98; 0.52. 0810; 公园与绿地; 24.23; 12.97. 10; 交通运输用地; 1001; 铁路用地; 6.14; 3.28. 1003; 公路用地; 11.52; 6.17. 12; 其他土地; 1201; 空闲地; 1.56; 0.84. 合计; 186.79; 100.00. 由表3-3可知，评价区内土地利用以耕地和草地为主，其中其他草地66.62hm²、占比35.67%，水浇地50.74hm²、占比27.17%，二者合计超62%；工矿仓储、公共服务、交通用地为重要的建设用地类型，工业用地（24.99hm²，13.38%）、公园与绿地（24.23hm²，12.97%）占比居前，铁路、公路用地分别为3.28%、6.17%，公用设施用地（0.52%）和空闲地（0.84%）占比极小。 （5）项目调查区植被覆盖度现状评价 采用基于NDVI的像元二分模型法反演植被覆盖度。根据象元二分模型原理，可以将每个象元的NDVI值表示为植被覆盖部分和无植被覆盖部分组成的形式，用公式可表示为： NDVI=NDVIveg×fc+NDVIsoil×（1-fc）（a） 式中：NDVIveg代表完全由植被覆盖的象元的NDVI值； NDVIsoil代表完全无植被覆盖的象元NDVI值；fc代表植被覆盖度。 公式（a）经变换即可得到植被覆盖度的计算公式： fc=（NDVI-NDVIsoil）/（NDVIveg-NDVIsoil）（b） 根据公式（b），利用ERDASIMAGINE中的Modeler模块建模编写程序来计算覆盖度，得到了评价区的植被覆盖度图。植被覆盖度分级及面积统计见表3-4。植被覆盖度见附图12。 表3-4调查区域植被覆盖度面积统计表 植被覆盖度; 覆盖范围（%）; 面积（hm2）; 占地（%）. 低植被覆盖区; fv＜15; 123.44; 66.08. 中低植被覆盖区; 15≤fv＜30; 48.81; 26.13. 中等植被覆盖区; 30≤fv＜45; 6.12; 3.28. 中高植被覆盖区; 45≤fv＜60; 2.58; 1.38. 高植被覆盖区; fv≥60; 5.84; 3.13. 合计; 186.79; 100.00. 由表3-5可知，从植被覆盖度面积及比例来看，调查区的土地面积1.8679km2，低植被覆盖区（fv＜15%）面积达123.44hm²、占比66.08%，是主体区域；中低植被覆盖区（15≤fv＜30%）次之，为48.81hm²、26.13%，二者合计超92%；中等及以上植被覆盖区占比均不足4%，其中中等（30≤fv＜45%）、中高（45≤fv＜60%）、高覆盖区（fv≥60%）占比依次为3.28%、1.38%、3.13%，高覆盖区面积略高于中高覆盖区。根据调查，本工程评价区整体植被盖度偏低。 （6）植被类型 ①遥感调查 根据遥感解译结果，调查范围区域植被类型主要为荒漠灌草丛植被、阔叶林、农作物植被、无植被为主，植被类型面积见表3-5。植被类型见附图13。 表3-5植被类型面积统计表 植被型组; 植被型; 植被亚型; 群系; 评价区. 面积(hm2); 比例（%. 阔叶林; 落叶阔叶林; 温带落叶阔叶林; 山杨落叶阔叶林; 24.23; 12.97. 荒漠; 温带荒漠; 温带荒漠灌丛; 柽柳灌丛; 1.56; 0.84. 温带荒漠草原; 珍珠猪毛菜&盐爪爪草地; 15.95; 8.54. 芨芨草&蒿草草地; 50.67; 27.13. 农作物; 50.74; 27.17. 非植被区; 43.63; 23.36. 合计; 186.79; 100.00. 由表3-5可知，从区域植被类型分布来看，调查区的面积1.8679km2，植被类型多样且农作物占比最高，达50.74hm2、27.17%；芨芨草&蒿草草地次之，为50.67hm²、27.13%，二者合计超评价区面积的54%；非植被区占比23.36%（43.63hm²），是重要的非植被景观；珍珠猪毛菜&盐爪爪草地、山杨落叶阔叶林、柽柳灌丛占比依次为8.54%、12.97%、0.84%，占比相对较低。 3.2环境空气质量现状 根据《2024年张掖市生态环境状况公报》可知：2024年，全市城市环境空气综合质量指数为3.11，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为54μg/m3（扣除沙尘后），细颗粒物（PM2.5）平均浓度为25μg/m3（扣除沙尘后），二氧化硫和二氧化氮平均浓度分别为8和17μg/m3（一氧化碳日均第95百分位数浓度为0.8mg/m3（臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度为140μg/m3；全年城市空气质量优良天数303天，优良率82.8％。达标区判定结果如表3-7： 表3-6区域空气质量现状评价表 污染物; 平均时间; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 60; 90; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25; 30; 83.3; 达标. CO; 日均值第95百分位数; 800; 4000; 20; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 140; 160; 87.5; 达标. 根据上述结果表明，2024年张掖市环境空气质量六项污染物均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求。因此，以2024年为评价基准年，张掖市为环境空气质量达标区。 3.3声环境质量现状 经过现场调查，本项目占地范围内200m范围内无声环境敏感目标，根据《甘肃省生态环境状况公报（2024年）》，项目所在地张掖市声环境质量较好。 3.4地表水环境质量现状 详见地表水专章。 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（生态影响类）（试行）》，水、土壤环境要素参照相关技术导则开展补充监测与调查。本项目为园区内水库工程，承担园区工业用水保障功能，且运营期可能导致周边地下水位抬升，进而引发区域土壤盐渍化风险。故按导则要求开展土壤质量现状、地下水水位现状监测，结果作为环境背景值留存，监测点位图见附图15。 3.5地下水水位现状监测 为了解项目区地下水水位现状，本次环评委托甘肃亿源环境检测科技有限公司于2026年3月8日对项目区地下水水位进行了检测。 （1）监测点位设置 库区上、下游各设1个监测点位。 （2）检测结果 表3-7地下水水位检测结果一览表单位：m 序号; 检测项目; 1#厂区上游; 2#厂区下游. 1; 水位; 19.5; 21.3. 3.6土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（生态影响类）（试行）》，土壤环境要素参照相关技术导则开展补充监测与调查。本项目为园区内水库工程，承担园区工业用水保障功能，故按导则要求开展土壤现状监测，结果作为环境背景值留存。 为了解项目区土壤环境质量现状，本次环评委托甘肃亿源环境检测科技有限公司于2026年3月8对项目区土壤pH、含盐量及理化性质等环境进行了现状检测。 （1）监测点位 本项目占地范围外50m内设置1个表层样点。 （2）监测项目 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘45项+pH、全盐量+土壤理化性质。 （3）监测结果 监测结果见表3-8。 表3-8本项目区域土壤监测结果单位：mg/kg 采样日期; 检测项目; 计量单位; 检测结果. 占地范围外50m内（表层样）. 2026.03.08; pH; 无量纲; 7.3. 含盐量; g/kg; 1.3. 表3-8（续）土壤理化特性调查表 检测点位; 占地范围外50m内（表层样）. 采样日期; 2026.03.08. 经度; 100.471339°. 维度; 39.061986°. 层次; 0~0.2m. 现 场 记 录; 颜色; 黄色. 结构; 粒状结构. 质地; 松散. 砂砾含量%; 32%. 其他异物; 无. 实验室 测定; pH（无量纲）; 7.3. 阳离子交换量(cmol+/kg); 11.6. 氧化还原电位(mV); 450. 孔隙度(%); 41. 饱和导水率(cm/s); 1.22. 土壤容重(g/cm3); 1.23. 表3-9 本项目区域土壤监测结果单位：mg/kg 采样 日期; 检测因子; 计量单位; 检测结果. 项目占地范围外50m内（0~0.2m）. 2026.03.08; 砷; mg/kg; 39. 镉; mg/kg; 022. 六价铬; mg/kg; 未检出. 铜; mg/kg; 33. 铅; mg/kg; 36. 汞; mg/kg; 0.998. 镍; mg/kg; 29. 挥发性有机物; 四氯化碳; mg/kg; 未检出. 氯仿; mg/kg; 未检出. 氯甲烷; mg/kg; 未检出. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 未检出. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出. 二氯甲烷; mg/kg; 未检出. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出. 四氯乙烯; mg/kg; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出. 2026.03.08; 挥发性有机物; 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出. 氯乙烯; mg/kg; 未检出. 苯; mg/kg; 未检出. 氯苯; mg/kg; 未检出. 1，2-二氯苯; mg/kg; 未检出. 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出. 乙苯; mg/kg; 未检出. 苯乙烯; mg/kg; 未检出. 甲苯; mg/kg; 未检出. 间,对-二甲苯; mg/kg; 未检出. 邻-二甲苯; mg/kg; 未检出. 半挥发性有机物; 硝基苯; mg/kg; 未检出. 苯胺; mg/kg; 未检出. 2-氯酚; mg/kg; 未检出. 苯并[a]蒽; mg/kg; 未检出. 苯并[a]芘; mg/kg; 未检出. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 未检出. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 未检出. 䓛; mg/kg; 未检出. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 未检出. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 未检出. 萘; mg/kg; 未检出. 备注; 此表为分包因子，分包单位为新疆点点星光检测技术有限公司。. ### 根据监测结果，项目场地附近土壤环境监测值均符合相应的《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1.各环境要素评价范围 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》及各环境要素评价技术导则要求，结合本工程特性、环境特征及影响程度，确定各评价要素范围如下： 表3-10 各环境要素评价范围一览表 评价要素; 依据导则/文件; 评价范围; 确定理由. 生态环境; HJ 19-2022; 工程占地边界外扩500m，总面积约1.87km²; 覆盖永久占地、临时占地及生态直接/间接影响区，满足植被、野生动物、水土流失等评价要求. 地表水 环境; HJ 2.3-2018; 水库库区全部水域; 调蓄水库至净水厂0.29km供水管线沿线无地表水体；无直接退水. 环境空气; HJ 2.2-2018; 不设置评价范围; 项目运营期无废气产生. 声环境; HJ 2.4-2021; 施工场界、运营厂界外扩200m; 覆盖施工机械、泵站噪声影响范围，评价范围内无声环境敏感目标. 地下水 环境; HJ 610-2016; 不设置评价范围; 本项目为Ⅳ类项目，按导则可不开展地下水环境影响评价. 土壤环境; HJ 964-2018; 不设置评价范围; 本项目为III类项目（生态影响类），项目土壤环境敏感程度为不敏感，不确定评价等级。. 环境风险; HJ 169-2018; 不开展风险评价; 不涉及危险物质，无重大环境风险源，可不开展风险评价. 2、生态环境保护目标 - 本工程总占地面积19.83hm2。工程建设区域不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道、天然渔场等特殊区域。 - 本项目评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产；也无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种。张掖黑河湿地国家级自然保护区位于本项目西南侧，距离本项目约1.1km公里，项目建设不穿越、不占用、不扰动保护区，环境影响可控。本项目与张掖黑河湿地国家级自然保护区的位置关系图见附图14。 - 参考《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），本项目施工期与运营期生态环境保护目标如下： - 表3-11 生态环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 规模/功能; 相对位置与距离; 保护标准与要求. 生态环境; 区域植被、野生动物（鸟类、野兔、爬行类等）; 评价区范围内自然生态系统; 工程占地及外扩 500m 范围; 减少扰动与破坏，施工结束迹地恢复，维护生态系统完整性. 张掖黑河湿地国家级自然保护区; 国家级湿地生态保护区; 项目西南侧约 1.1km; 不占用、不扰动、不影响保护区功能与环境质量. 3、大气环境保护目标 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目大气环境保护目标调查范围为500m，根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无居民区等环境敏感目标。 4、噪声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本项目声环境保护目标调查范围为200m。根据现场踏勘，本项目周边200m范围内无声环境保护目标。 5、土壤环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目无与土壤环境相关的敏感区或对象，本项目无土壤环境保护目标。 6、地下水环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅳ类项目，可不开展地下水评价，不设评价范围，无地下水环境保护目标。 7、地表水环境保护目标 本项目占地范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。 本项目地表水保护目标主要为兔儿坝滩水库库区，维持入库与库区水质达标，防控富营养化。 |
| 评价 标准 | 1、质量标准 1.1环境空气 评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求。 表3-8环境空气质量标准（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准 序号; 污染物; 标准值（μg/m3）; 依据. 1小时平均值; 24小时平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二类区标准. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; /; 120; 60. 4; PM2.5; /; 60; 30. 5; CO; 10000; 4000; /. 6; O3; 200; /; /. 7; TSP; /; 300; 200. 1.2声环境 项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值。标准值见表3-9。 表3-9声环境质量标准单位：dB（A）摘录 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 1.3地表水环境质量标准 本项目地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准限值要求。基本项目标准限值见表3-10。 表3-10地表水环境质量标准基本项目标准限值单位：mg/L 序号; 项目; 标准值; 序号; 项目; 标准值. 1; 水温(℃); /; 13; 氰化物; ≤0.2. 2; pH值（无量纲）; 6~9; 14; 铬（六价）; ≤0.05. 3; 溶解氧; ≥3; 15; 硫化物; ≤0.5. 4; 高锰酸盐指数; ≤10; 16; 汞; ≤0.001. 5; 化学需氧量; ≤30; 17; 铜; ≤1.0. 6; 五日生化需氧量; ≤6; 18; 锌; ≤2.0. 7; 氨氮; ≤1.5; 19; 铅; ≤0.05. 8; 石油类; ≤0.5; 20; 镉; ≤0.005. 9; 总磷; ≤0.3; 21; 氟化物; ≤1.5. 10; 总氮; ≤1.5; 22; 砷; ≤0.1. 11; 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 23; 硒; ≤0.02. 12; 挥发酚; ≤0.01; 24; 粪大肠菌群（个/L）; ≤10000. 2、排放标准 2.1大气污染物排放标准 本项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值。施工期大气污染物排放执行标准详见表3-11。 表3-11大气污染物综合排放标准 控制指标及标准限制; 限制含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 无组织; 1.0; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 项目施工期混凝土拌合站有组织废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中“散装水泥中转站及水泥制品生产”排放限值，无组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放浓度限值，详见表3-12、表3-13。 表3-12《水泥工业大气污染物排放标准》（单位：mg/m3) 生产过程; 生产设备; 颗粒物（mg/m3）. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 20. 表3-13《水泥工业大气污染物排放标准》（单位：mg/m3) 控制指标及标准限制; 限制含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 无组织; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 2.2废水污染物排放标准 施工期餐饮废水先经隔油池（1m3）处理，再与生活污水一同进入化粪池（10m3）处理，处理后的污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后通过园区污水管网进入张掖经济技术开发区循环经济示范园污水处理厂处理。 表3-15《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准单位：mg/L 序号; 污染物; 三级标准. 1; PH; 6~9. 2; 色度; —. 3; 悬浮物; 400. 4; 五日生化需氧量（BOD5）; 300. 5; 化学需氧量; 500. 6; 石油类; 20. 7; 动植物油; 100. 2.3噪声排放标准 项目施工期噪声污染控制执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2025）（昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)）。 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，（昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)）。 2.4固体废物排放标准 本项目不产生一般固体废物和危险废物。 |
| 其他 | 本项目无总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | ## 1、施工期生态环境影响分析 （1）施工期对野生动物的影响 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机、夯实机等均可能产生较强的噪声，虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其辐射范围和影响程度较大。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息和繁殖环境需要相对的安静，因此，本区的鸟类将受到一定影响。项目区主要野生鸟类为乌鸦、麻雀、野鸡等常见鸟类，在该区域内未发现珍稀类野生鸟类。本工程区域据调查主要野生动物有常见鸟类、野兔、蛇等，野生动物的种类相对较少，多以小型动物群为主，且多为常见动物。总体来说，施工期对野生动物的影响较小。 （2）施工期对植被的影响 本项目建设对植被的影响主要集中在蓄水池、坝体、水厂泵站等施工过程中，表现为地表开挖造成植被破坏、埋压等。此外，施工生产生活区等临时建筑也需要占地，破坏地表植被。施工过程中，施工范围内的植物地上部分与根系均被铲除，同时还伤及附近植物的根系；施工带内植被由于挖掘出的土方堆放、人员践踏、施工车辆和机械碾压等，会造成地上部分破坏甚至去除，但根系仍然保留。这些将会造成施工区域植被的破坏，影响区域内植被覆盖度及植物群落组成和数量分布，使区域植被生产能力降低。 永久占地内的植被破坏一般是不可逆的，临时占地内的植被破坏具有暂时性，随施工结束而终止。自然植被在施工结束后，周围植物可侵入，开始恢复演替的过程。本环评要求，施工结束后应对施工作业带、施工生产生活区等临时占用的草地恢复至原有使用功能，并及时恢复管道沿线被破坏的植被和生态环境。经现场调查，项目所在区域内未发现珍稀植物，故本项目建设对当地植被的总体影响不大，施工造成的部分植被破坏不会导致评价区生物多样性改变等不良后果，在采取环评提出的植被恢复措施后，植被破坏可得到有效补偿。 （3）施工期对土地利用结构的影响 项目占地类型主要为其他草地。包括永久性占地和临时性占地，永久性占地包括调蓄水池、水厂泵站等所涉及的占地。临时性占地包括施工生产生活区占地、供水管线及临时堆土场占地。 对于临时用地，主要影响是设备运输、堆放时对施工占地的碾压，有效的解决措施是在施工结束后，及时实施土地整治，并选择合适草种或灌木进行恢复性种植。临时占地中的土地一般经过1~3年即可恢复原有生态。采取措施后对土地利用结构的影响较小。 （4）施工期对土壤的影响 工程建设对土壤的影响主要是建设和占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。 对土壤结构的影响主要集中在地基开挖、回填过程中。工程在施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2～3年的时间可以恢复。 项目工程建设所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料，不会对土壤环境造成危害；基础施工材料是普通的钢筋水泥，不会造成土壤和地下水污染。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少污染的产生。 总体而言，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。 （5）施工期对水土流失的影响 本项目在建设过程中造成水土流失的因素主要包括自然和人为因素。自然因素是引起水土流失的潜在因素，包括降雨因子、地形因子、植被因子、土壤抗蚀性和抗冲性；人为因素是指改变引起水土流失自然因素的人类活动。根据实地调查，工程在建设过程中，由于基础开挖与建等活动，使地表植被遭到破坏、地表局部坡度加大、土体结构松散，改变了外营力与土体抗蚀力之间的自然相对平衡，在外营力的作用下，诱发、加剧了水土流失，是造成工程新增水土流失的主导因素。 施工准备期：在施工准备期，将首先进行场地的平整，因此，由于原地貌土地被扰动，地面的覆盖物被清除，大面积的土地裸露，容易导致水土流失。 施工期：在土建施工阶段，将进行基础开挖、基础工程及建（构）筑物的建设，施工材料、土石方挖填量、土石方运输等均较容易导致水土流失。开挖的土方若不运往指定地点堆放，并采取防护措施，极易造成水土流失。在设备安装及调试期，对地表的挖填扰动全部结束，流失强度已大大降低。 ## 2、施工期环境空气影响分析 本项目施工期对周边环境空气影响主要来自施工场地及运输车辆产生的扬尘、燃油废气、混凝土临时拌合站废气等。 （1）场地起尘 场地起尘主要来自场地挖填、平整过程中产生的施工扬尘及土石方堆场风力起尘，场地挖填、平整、夯实、堆放等过程，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆放尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少土方露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速率见表4-1。 表4-1不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（mm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.17; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 0.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 382; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。由于气候条件不同，其影响范围也有所不同，根据当地气象资料，施工扬尘的影响范围在200m范围内，本项目200m范围内无居民，因此施工过程中施工扬尘对周围环境及住户的影响较小。 （2）道路起尘 道路扬尘主要是由于施工车辆在施工道路上运输施工材料而引起的，本项目施工材料的运输量较小，道路扬尘的产生量极小，通过定期清扫、洒水降尘等措施后，道路起尘对周围环境基本无影响。施工材料运输过程中篷布遮盖，选择周边居民较少的道路等。 （3）机械燃油废气 施工燃油废气中的污染物主要包括THC、NOX、SO2等，燃油废气排放具有流动、分散的特点，施工过程采用分段施工，施工场地呈线状分布，同一施工区域中不同工程内容施工时段不同，机械燃油废气排放源密度不大，且施工区域地势平坦开阔，有较好的扩散条件，通过建设过程中选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品等措施可进一步减少机械燃油废气的产生，因此工程运输和施工过程中产生的机械燃油废气不会对区域环境空气质量产生大的影响。 （4）混凝土临时拌合站废气 本项目施工期10个月，拌合站运行时间为6个月（180d），每天运行8h。本项目混凝土所需原料均在当地购买，混凝土拌合站生产过程中产生的废气主要包括：卸料及储存粉尘、砂石料上料粉尘、皮带输送粉尘、水泥筒仓粉尘、粉煤灰筒仓仓顶呼吸口粉尘、搅拌粉尘。施工结束后混凝土拌合站作为临时工程将进行拆除。 1）筒仓粉尘 ①产污量 水泥、粉煤灰、卸料过程中，粉料通过运输车辆与相应料筒仓管道封闭直连，启用车辆自带的空气压缩机，利用压缩空气将粉料通过管道输送至筒仓储存，细粉料卸料过程产生的粉尘由仓顶呼吸口排出。根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中“50、水泥制品制造业产排污系数表”粉尘产生系数为2.09kg/t，粉尘的排放系数为0.023kg/t，本项目水泥、粉煤灰总用量为9580t/a，则项目筒仓粉尘产生情况如表4-2所示。 表4-2 筒仓粉尘产生及排放量一览表 筒仓数目; 产污系数; 粉尘产生量（t/a）; 除尘设施; 除尘效率(%); 排放系数; 排放量（t/a）. 2座; 2.09; 20.02; 滤芯除尘器; 97.9; 0.023; 0.22. 2）搅拌机废气 本项目设有1台搅拌机，设置封闭厂房内，本项目搅拌工序在搅拌机进料口上方设置集气罩+脉冲式布袋除尘器，经处理后通过15m高的排气筒排放。根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中“50、水泥制品制造业产排污系数表”粉尘产生系数为5.75kg/t-水泥，粉尘的排放系数为0.07kg/t-水泥，本项目水泥用量为7664t/a，则项目搅拌机粉尘产生量为44.06t/a。 项目集气罩收集效率以90%计，布袋除尘器处理效率以99.9%计，风机风量为5000m3/h，则搅拌机粉尘有组织排放量为0.04t/a，排放速率为0.028kg/h，排放浓度为5.6mg/m3。 未经集气罩收集的搅拌机废气量为4.41t/a，其中约70%的粉尘自然沉降于厂房内，则30%的粉尘无组织排放，无组织排放量为1.32t/a，排放速率为0.92kg/h。 表4-3项目搅拌机搅拌粉尘排放情况 排放源; 污染源; 产生情况; 排放情况; 处理 措施; 处理 效率. t/a; kg/h; t/a; kg/h; mg/m3; 脉冲布袋除尘器; 99.9%. 搅拌机搅拌粉尘; 颗粒物; 44.06; 30.59; 0.04; 0.028; 5.6. 3）砂料装卸及储存粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂逸散尘排放系数，砂和粒料装料过程中产尘系数为0.02kg/t·原料～0.025kg/t·原料，本评价取0.025kg/t。项目粗砂、细砂总用量约为50774t/a，无组织粉尘产生量为1.27t/a。通过设置全封闭的原料库，并进行洒水降尘，除尘效率可达85%，则扬尘排放量为0.19t/a，排放速率为0.132kg/h。 表4-4项目砂料装卸及储存粉尘排放情况 排放源; 污染源; 产生情况; 排放情况; 处理措施; 处理效率. t/a; kg/h; t/a; kg/h; 封闭库房+喷淋设施; 85%. 砂料装卸及储存粉尘; 颗粒物; 1.27; 0.88; 0.19; 0.132. 4）砂料上料粉尘 项目上料采用装载机将石料从原料库内运出倒入配料仓中，骨料通过配料仓落入下方的皮带输送机上，由皮带输送机将石料输送到搅拌机。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂，上料工序中粉尘的产生系数为0.01kg/t，项目粗砂、细砂总用量约为50774万t/a，上料工序粉尘总产生量为0.51t/a，通过设置封闭的配料库，抑尘效率可达75%，则扬尘排放量为0.13t/a，排放速率为0.088kg/h。 5）皮带输送粉尘 本项目粗砂及细砂等原料的运输，采用密闭输送皮带等方式完成，在运营期间基本不会产生粉尘。 表4-5混凝土拌和站无组织废气污染源强核算结果及相关参数一览表 污染物; 产污 环节; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算 方法; 产生 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 工艺; 综合处理效率; 排放 浓度 mg/m3; 排放量t/a. TSP; 搅拌机废气; 产污系数法; /; 4.41; 封闭 车间; 70%; /; 1.32; 1440. 装卸及储存粉尘; 产污系数法; /; 1.27; 封闭库房+洒水降尘; 85%; /; 0.19; 1440. 上料 粉尘; 产污系数法; /; 0.51; 设置封闭的配料库; 75%; /; 0.13; 1440. 皮带 输送; 采用密闭输送皮带等方式完成，在运营期间基本不会产生粉尘. 合计; /; 6.19; /; /; /; 1.64; /. 表4-3混凝土拌和站有组织废气污染源强核算结果及相关参数一览表 污染物; 产污环节; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 产生 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 工艺; 综合处理效率（%）; 排放 浓度 mg/m3; 排放量t/a. PM10; 搅拌机粉尘; 产污系数法; 253; 44.06; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（处理效率99.9%）; 5.6; 0.04; 1440. 筒仓呼吸粉尘; 排污系数法; /; 20.02; 仓顶自带滤芯除尘器; 99%; /; 0.22; 1440. 合计; /; 64.08; /; /; /; 0.26; /. 总体而言，本工程的施工期较短，随着施工的结束大气环境的影响也将自动消失，项目施工过程产生的废气对周围环境的影响不大。 ## 3、施工期声环境影响分析 施工期噪声源主要由施工过程设备机械噪声及运输车辆噪声两部分组成，项目机械施工多为分散、轮流间歇性施工，运输车辆噪声主要沿交通路线沿程排放，影响的主要对象为施工人员、施工区周围及运输道路沿线的居民。 （1）施工区点源噪声影响分析 施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期间离声源不同距离离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lri—距i点源r处的噪声值，dB(A)； Lr0i—距i点源r0(参考点)处的噪声值，dB(A)； △s—各种声屏障引起的衰减量，dB(A)。 Ln—n个声源在评价点处叠加的噪声值(dB(A))。 根据噪声预测模式，利用噪声预测公式，计算出各类施工设施在不同距离处的噪声值，见表4-4。 表4-4主要施工机械噪声影响预测结果统计表 施工阶段; 设备名称; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m. 主要用于调蓄水池、水厂泵站的建设过程; 推土机; 80; 74; 68; 62; 60; 54; 49. 夯实机; 79; 73; 67; 60; 59; 52; 48. 挖掘机; 78; 72; 66; 59; 58; 50; 47. 自卸汽车; 76; 70; 64; 58; 56; 50; 44. 载重汽车; 80; 66; 57; 49; 47; 41; 34. 由预测结果可知，如果使用单台施工机械，在无遮挡的情况下，昼间在距施工场地边界100m以外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，夜间在200m处可达到标准限值。但在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。 结合上表，施工期施工机械的使用会对周边声环境质量带来一定的不利影响，可通过选用低噪声设备、合理安排施工机械布置、加强管理，禁止在午休、夜间等休息时段施工等措施减缓对周围环境的影响。随着施工的结束其影响将随着施工期的结束而消失。 综上，本项目施工期产生的噪声对周围环境的影响不大。 ## 4、施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工期机械与车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，对周围环境影响很小。 （2）生活污水 施工人员排放的生活污水主要为洗漱废水，施工人员高峰期按60人计，按60L/人·d生活用水计，则日生活用水量为3.6m3/d，排污系数0.8计，生活污水产生量约2.88m3/d，施工期在施工场地建设1座10m3玻璃钢化粪池，经化粪池处理后排入园区污水管网进入张掖经济技术开发区循环经济示范园污水处理厂处理。 ## 5、施工期固体废物影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、土石方、建筑垃圾和混凝土拌合站固废。 （1）生活垃圾 施工人员每人每天产生生活垃圾按0.5kg计，工程施工高峰日施工人数60人，则生活垃圾产生量约为30kg/d，禁止随意丢弃，施工区内设置垃圾桶，集中拉运至园区垃圾堆存点统一清运处置，对周围环境影响较小。 （2）建筑垃圾 本项目施工期间产生的建筑垃圾主要为对施工建设过程中产生的建筑垃圾。项目施工期建筑垃圾产生量约为5t，收集后拉运至城建部门指定的建筑垃圾填埋场，对周围环境影响较小。 （3）土石方 根据项目设计资料，项目土石方总开挖量为34.39万m3，总回填量34.39万m3，无弃方产生，不设弃土场。 （4）混凝土临时拌合站 1）罐车及搅拌机废料 罐车残留混凝土的产生量直接取决于生产管理等因素，单车产生量2~4kg/车，取中间值3kg，每天约需运输12车次，产生量约0.036t/d，13.14t/a，搅拌机每天清理一次废料，本项目有1台搅拌机，每次产生废料150kg/次，产生量0.15t/d，27t/a，罐车、搅拌机废料总产生量为0.186t/d，33.48t/a，废料均为成品混凝土，回收利用不会影响产品的质量，因此废料集中收集后作为原料生产。 2）沉淀池泥渣 水泥搅拌站固废一般为设备、车辆冲洗水沉淀后的泥渣，本项目沉淀池泥渣的产生量为1.5t/a，泥渣回用作生产原料。 3）除尘灰 本项目收集的除尘灰主要为筒仓和搅拌机收集的粉尘，搅拌机及筒仓粉尘收集的粉尘量为44.02t/a，收集后回用于生产。 综上，经采取有效防治措施后，施工期固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期生态环境影响分析 （1）运营期占地环境影响分析 本项目建设完成后，项目永久占地占用的土地性质将由其他草地改变为建设用地，土地利用发生变化，对于项目所在区域的土地利用类型产生影响。 （2）运营期对地表植被影响分析 项目的建设使项目区内的生产能力和稳定状况发生改变。本项目施工结束后，仍有部分土壤不可恢复而成为永久占地，主要为调蓄水池和水厂泵站等，因此，会减少地表植被的生物量。评价建议就近或在场区植树和种草，合理绿化，增加场地及周边绿化率，3年后生态可以得到恢复，并会在一定程度上改善原有生态。因此本项目只在短期内对区域的生态环境产生较小的影响，植树种草措施完成后，区域生物量减少很少。因此，本项目建成后对区域生态环境质量不会造成明显的不利影响。 （3）运营期对野生动物的影响分析 根据调查，项目所在地动物主要有灰鹊、猫头鹰以及野兔等，新景观的出现可能对本区野生动物的活动有一定的影响，可能会对附近动物的繁殖、栖息和觅食有干扰。随着项目建成后生态的恢复，以及动物们对该区域环境的逐渐适应，运营期对野生动物的繁殖、栖息、觅食等的影响将逐渐减小。 2、运营期环境空气影响分析 - 本项目为水库工程，设置水厂泵站值班室，泵站日常运行、维护及值班人员管理均由相邻自来水厂统一负责，人员隶属于自来水厂，水库工程仅开展定期巡检工作，不单独设置常驻运维人员。 - 项目运营期无生产工艺废气产生，泵站仅为机电设备运行，无燃煤、燃油、燃气等锅炉及其他废气排放设施，无废气污染物产生与排放。 - 3.运营期水环境影响分析 详见地表水专项评价。 4、运营期噪声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期噪声源主要为泵站水泵产生的机械噪声，根据设计，泵房内配套两台水泵机组，为卧式中开单级双吸离心泵，配套电机功率 37kW ，通过类比同类型相似功率的水泵，单台设备源强在80～90dB（A）之间，根据《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2021）》，主要噪声源排放源强统计见表4-13。 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外 噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 水厂泵站; 离心泵1#; /; 85; 基础减振、室内隔声 、维护保养; -133; 295; 1.2; 2.1; 81.0; 昼夜; 26; 55.0; 1. 2; 离心泵2#; 85; -136; 295; 1.2; 1.0; 71.8; 昼夜; 26; 45.8; 1. 注：以厂址中心为坐标原点（0，0，0）. （2）厂界噪声预测 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则上的推荐模式。 项目的噪声源均为工业噪声源，可以按点声源处理，预测室内声源对环境影响程度可按下列步骤进行： ①计算某个设备在车间内靠近围护结构处的声压级： 式中： Loct,.1—某声源在靠近围护结构处的声压级，dB（A）； Lwoct—该声源的声功率级，dB（A）； r1—该声源与围护结构处的距离，m； R—房间常数； Q—方向性因子。 ②计算某个车间内所有声源靠近围护结构处的总声压级： ③室外靠近围护结构处的声压级： 式中： TLoct—围护结构的传声损失，dB（A）。 ④将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成室外等效声源，计算等效声源的声功率级： 式中： Lwoctout—室外等效声源的声功率级，dB（A）； S—透声面积，m2。 ⑤计算室外等效声源在预测点的声级： 式中： Loct（r）—点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； r—预测点距点声源的距离，m。 ⑥预测点的总声压级： 式中：LAout,i—声源在预测点产生的A声级，dB（A）； t—在T时间内该声源工作的时间； M—等效室外声源数，个。 根据上述各式计算得到运行后设备噪声对厂界各预测点贡献值。 噪声源对各测点的影响预测结果见表4-14。 表4-14 项目厂界噪声预测值一览表 LAeq:dB(A) 序号; 预测 点位; 贡献值dB（A）; 标准限值dB（A）; 达标 情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界东侧; 15.2; 15.2; 65; 55; 达标. 2; 厂界南侧; 33.2; 33.2; 达标. 3; 厂界西侧; 22.3; 22.3; 达标. 4; 厂界北侧; 15.5; 15.5; 达标. 根据厂界噪声预测结果可知，项目设备噪声经建筑物隔声、基础减振和距离衰减后，厂界昼、夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目运营噪声对外环境的影响较小。 5、运营期固体废物影响分析 项目运营期仅开展定期巡检工作，不单独设置常驻运维人员，无生活垃圾产生。泵站运营期仅进行日常巡检及简单维护，不产生危险废物。 6、环境风险分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存，项目不开展环境风险分析。 7、水资源配置及供需平衡分析 7.1水资源配置方案 （1）水源与取水方案 本项目以黑河干流地表水为供水水源，取水口位于黑河干流山丹河汇口下游约 500m 处，由临河泵站加压取水，经 3.35km 输水管线进入兔儿坝滩水库调蓄，再通过 0.29km 管线送至园区净水厂，最终供给工业用户。项目取水纳入黑河流域水量统一调度，严格执行年度水量分配方案与调度指令，不挤占生态基流。 （2）工程调蓄功能 解决黑河河道闭口期、枯水期、检修期供水缺口；实现错峰蓄水、稳定供水，提高园区供水保证率；构建“地表水取水—水库调蓄—净化处理—管网配送”完整供水体系。 7.2需水量分析 （1）供水范围 张掖经济技术开发区循环经济示范园工业生产用水。 表4-15 园区用水量一览表 用水项目; 用水量（万m³/a）; 占比. 园区工业生产用水; 179.25; 86.4%. 水厂自用水; 9.68; 4.7%. 管网漏损水量; 14.34; 6.9%. 水库蒸发渗漏损失; 4.21; 2.0%. 园区总需水量; 207.48; 100%. （2）供水量分析 工程供水能力 表4-16 本工程供水能力一览表 项目; 参数. 水库总库容; 156万m³. 设计引水流量; 0.29m³/s. 泵站设计流量; 0.36m³/s. 年可供水量; 207.48万m³. 设计供水保证率; 95%. 7.3水源可靠性 黑河干流多年平均径流量10.81亿m³，本项目年取水量仅占0.27%，水源稳定、保障程度高。且项目水源工程已取得《张掖市水务局关于张掖经济技术开发区循环经济示范园供水工程取水许可的批复》（张水发（〔2024〕104号），详见附件。 目前工程已完成水权交易论证并取批复（甘区水务发〔2023〕394 号），并在 2023 年7月甘州区乌江水利管理所与张掖市黑河水务投资有限责任公司签署张掖经济开发区循环经济示范园水权转让协议书，明确水权转让甘州区乌江水利管理所将705.6万m³（农业）的可支配黑河干流地表水取水权有偿转让给张掖市黑河水务投资有限责任公司，满足张掖经济技术开发区循环经济示范园水源保障工程年588万m³（工业）的用水量，水权转让期限为25年。该水量可满足近期园区工业用水需求，当园区工业发展用水需求突破该水量时，应相应增加水权转让的取水量。相关协议见附件。 7.4水资源供需平衡分析 优先保障生态用水、生活用水；工业用水以地表水为主，严禁超采地下水；服从流域调度，闭口期由水库调蓄保障供水。 表4-17 水资源供需平衡一览表 项目; 水量（万m³/a）. 园区总需水量; 207.48. 项目年可供水量; 207.48. 供需平衡结果; 供需平衡，无缺水、无弃水. - 7.5平衡结论 - 供水量与需水量完全匹配；水库调蓄可保障闭口期、枯水期连续供水；无弃水，水资源利用效率高；不突破区域水资源利用上线。 - 7.6地下水置换与超采区治理 - （1）现状问题 - 园区现状依赖自备井开采地下水，年开采量约735万m³，处于甘州区浅层地下水超采区。 - 置换效益 本项目运行后，地下水置换效益见下表： 表4-18 水资源置换效益一览表 项目; 指标. 替代水源; 黑河地表水. 年压减地下水开采量; 约600万m³. 自备井处置; 全部关停. 地下水环境影响; 促进水位回升，实现采补平衡. 7.7生态流量保障 严格执行黑河干流水量统一调度；调水闭口期停止河道取水，由水库调蓄保障园区用水；不改变河道天然径流过程，不挤占、不削减下游生态流量；满足流域生态流量管控要求。 7.8总体结论 本项目以黑河地表水为水源，取水合法、调度规范、水源可靠；年供水量207.48万m³，与园区需水完全匹配，供需平衡；供水保证率95%，可稳定保障闭口期、枯水期用水需求；可年压采地下水约600万m³，推动超采区治理，优化区域水资源配置；严格保障生态流量，不突破水资源利用上线，符合最严格水资源管理制度要求。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 方案确定 - 根据张掖经济技术开发区兔儿坝滩水库工程初步设计报告可知，本项目选址为项目建设最优且唯一方案。 - 兔儿坝滩水库工程建设项目位于经开区循环经济示范园内，北临纬三路、南临张阿公路，东、西两侧均为国有未利用滩地，建设项目南侧距甘平公路与S301公路交叉路口约600m。 1.主体工程选址合理性 （1）环境制约 本项目选址位于张掖市甘州区经开区循环经济示范园，各主管部门已出具专项征询复函，项目选址未触碰核心生态、土地管控红线，整体符合区域管控要求，具体符合性分析如下： 序号; 相关部门文件; 部门意见; 本项目情况; 符合性分析. 1; 张掖市自然资源局甘州分局《关于兔儿坝滩水库工程建设项目和甘州区靖安乡上堡村水库工程泵站是否占用生态保护红线、耕地、永久基本农田、耕地后备资源征询意见的复函》（甘州自然资源函[2025]82号）; - 兔儿坝滩水库工程拟用地不在生态保护红线、耕地、永久基本农田、耕地后备资源范围内；2.泵站拟用地不在生态保护红线、永久基本农田范围内，占用一般耕地且紧邻永久基本农田，是否占用高标准农田需进一步征询农业农村部门； - 3.需落实耕地用途管制相关规定，做好耕地占补平衡。; 本项目选址位于张掖市甘州区经开区循环经济示范园内，不占用耕地，且项目已取得甘州区农业农村局专项复函，确认拟用地未占用已建成高标准农田。; 符合. 2; 张掖市生态环境局甘州分局《关于拟选项目用地征询函的复函》（张环甘函2025]43号）; 兔儿坝滩水库工程调蓄水池、靖安乡上堡村水库工程泵站拟用地均不在甘州区水源地保护区范围内; 项目占地已完成水源地保护区范围复核，未占用相关区域。; 符合. 3; 甘州区林业和草原局《关于对兔儿坝滩水库工程建设项目用地征询意见的复函》; 兔儿坝滩水库工程拟用地不在甘州区林地、草地范围内，也未涉及风景名胜区和国家地质公园。; 项目选址完成林草地、风景名胜区及地质公园范围核查，无重叠区域。; 符合. 4; 甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局《关于张掖经开区兔儿坝滩水库工程建设项目用地征询函的复函》（甘区湿勘函[2025]34号）; 1.水库及泵站拟用地均不在张掖黑河湿地国家级自然保护区和甘州区国土“三调”湿地范围；2.泵站选址距湿地范围较近，需强化湿地保护，严控施工范围，不得扰动破坏湿地。; 该文件中所指泵站为水源保障工程临河泵站，不属于本项目建设内容。; 符合. 5; 甘州区文物保护中心《关于张掖经济技术开发区兔儿坝滩水库工程建设项目用地初审意见的函》（甘区文物函2025]42号）; 1.项目拟用地不涉及已公布文物保护单位保护范围和建设控制地带；2.施工中若发现地下文物，需立即停工并上报，委托专业机构开展考古工作，相关费用列入工程预算。; 项目选址范围内无已公布文物保护单位，后期施工将制定文物保护预案，发现文物按要求停工并上报处理。; 符合. 6; 甘州区农业农村局《关于张掖经济技术开发区自然和规划局拟选项目是否占用高标准农田征询意见的复函》; 项目拟用地不在甘州区已建成的高标准农田范围内。; 完成高标准农田范围比对，无占用情况。; 符合. 7; 甘州区水务局《关于张掖经济技术开发区兔儿坝滩水库工程建设项目征询意见的复函》（[2025]184）; 1.水库选址未占用灌溉水渠、输水管道等建设区；2.泵站位于黑河右岸保护范围内，需办理涉河审批及备案手续；3.项目需编制防洪影响评价、施工度汛方案、水土保持方案并完成审批；4.施工中严禁污染河道、私自取水，做好生态保护。; 1.该文件中所指泵站为水源保障工程临河泵站，不属于本项目建设内容2.本项目已完成水土保持方案及相关审批手续。; 符合. 综上，本项目选址未涉及生态保护红线、永久基本农田、水源地保护区、文物保护单位、林草地、湿地保护区等核心环境敏感区域，从环境制约角度分析，选址具备合理性。 ⑵环境影响程度方面 ①选址选线概况 项目位于园区装备制造及新材料产业区，为规划预留基础设施用地；供水管线长 0.29km，沿水库至净水厂就近敷设，线路最短、扰动最小。 ②规划与管控符合性 符合园区“一带、两轴、多区”空间布局与“3+1” 产业体系；符合规划环评及张环函〔2025〕183号审查意见，落实以水定产、地表水优先、关停自备井、远离保护区要求；符合甘肃省、张掖市 “三线一单”，位于重点管控单元，不占生态红线、不突破资源上线；符合主体功能区划，支撑产业集聚与生态安全。 ③生态环境合理性 占地为国有未利用滩地/裸土地，不占耕地、基本农田、林地、湿地；地表水置换地下水，年压采地下水约600万m³，助力超采区治理，生态效益显著。 ④水环境合理性 取水来自黑河，纳入流域统一调度，不挤占生态基流；运营期无废水排放；库区全防渗，不污染土壤与地下水。 ⑤其他要素合理性 大气、声环境：500m 内无敏感目标，施工影响短暂可控； 土壤环境：不产生有毒有害物质，不造成污染与盐渍化； 环境风险：不涉及危化品，无重大环境风险。 综上：本项目选址选线符合规划、政策、导则及生态环境分区管控要求，无环境制约因素，生态影响可控，环境风险低，环境效益显著，从环境保护角度，选址选线合理、可行。 2.工程施工场地平面布置合理性分析 本项目施工场地分区清晰，作业高效：生产生活区、临时堆土场均紧邻工程施工区，可最大限度缩短物料运输、人员通勤及土方转运的距离，提升施工效率，缩短施工时间。 场地南侧、东侧依托甘平公路（S237），北侧依托纬三路，西侧既有道路可接入外部路网，对外交通条件优越，便于施工机械、建筑材料及人员的进出。临时堆土场位于生产生活区的东北侧，处于主导风向侧风向，可有效降低施工扬尘对生活区的环境影响。 因此，本项目施工场地平面布置合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | ### 1、生态环境防治措施 根据工程建设特点，结合区域自然环境特征，可采取以下生态保护措施： ①工程施工前对进场的施工人员进行环保教育，并定期开展例会，努力增强施工人员的环境保护意识，让施工人员熟悉施工要求和有关环境保护的具体操作规定，严禁施工人员未经许可砍伐树木；禁止捕杀鸟类、兽类等野生动物，在施工河段进行捕鱼活动或从事其它有碍生态环境保护的活动，以减轻施工活动对当地野生动植物的影响。保护好森林植被和野生动物栖息环境。对于非法捕猎、销售野生动物及其标本的犯罪人员应严厉制裁，坚决打击。 ②在施工场地和营地设置动植物保护警示牌；在施工区标桩划界，根据工程施工的特点和范围，划定施工人员活动范围和施工界限，严格控制施工人员和施工机械等的活动范围，尽量缩小施工作业面。 ③施工期强化施工管理，优化施工组织，合理安排施工工序和施工时间，尽量不要在大风大雨天气进行土方工程施工；根据天气情况对施工场地不定期洒水，固化施工活动区域的松散地表，尽量缩短起尘操作时间。 ④施工道路应充分利用现有的道路、严禁在未征用的空地上随意碾压； ⑤工程施工结束后及时对施工场地进行平整修缮，恢复其原有的使用功能，尽量减少对地表原有植被和土壤结构的破坏和扰动，促进植被的自然恢复。 ⑥由于工程区域生态环境较为脆弱，本工程将结合水环境保护、水土保持和生态保护措施，保护工程建设区域和周围环境，重点保护工程区内植被。水土保持措施是本工程重要的生态环境保护措施，其中水保措施中的植物措施对区内因工程建设造成的景观生态破坏可起到良好的恢复作用。 ⑦建设单位在招标中应将生态环境保护的具体要求，在招标文件中予以明确，投标单位必须出具保护好工程区生态环境的承诺含，作为投标的必备条件。 上述生态环境保护措施合理可行，通过采取上述措施可最大程度减少生态破坏。 ### 2、噪声防治措施 为了减轻施工期噪声对周围环境的影响，本次从噪声源和传播过程两个方面着手，具体防治措施如下： （1）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)的规定，合理安排施工时间，施工机械禁止夜间(22：00～6：00)进行施工。若因特殊需要连续施工的，施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。 （2）选用符合国家标准的施工机械和运输车辆，尽量采用低噪声的施工机械和运输车辆。 （3）加强施工机械的保养，保持机械润滑，降低运行噪声。 （4）合理安排施工车流量，设立标示牌，限制施工区内车辆时速在20km以内，严格控制车辆鸣笛，限制车辆等噪声污染。 综上，经采取有效防治措施后，施工期噪声得到缓解，对周围环境影响较小。措施可行。 ### 3、废水防治措施 针对本项目施工期可能对水环境造成的具体影响途径，采取以下防治措施： ①施工人员排放的生活污水主要为洗漱废水，施工期在施工场地建设1座10m3玻璃钢化粪池，餐饮废水先经隔油池（1m3）处理后与生活污水一同进入化粪池处理，经化粪池处理后通过园区污水管网进入张掖经济技术开发区循环经济示范园污水处理厂处理，不外排。 ②施工阶段对施工人员产生的生活垃圾以及其他固体废弃物集中收集，并且日产日清，严禁随意丢弃或随意倾倒； ③施工过程中对开挖的土方及时进行苫盖处理，遇大风大雨天气停止施工作业，每一路段施工结束后对剩余土方就近平整处理，难以处理的及时拉运至附近的建筑垃圾填埋场填埋处置，避免长期堆存； ④对施工机械定期进行检查维护，做好保养，每日施工结束后对施工机械进行遮盖处理，避免因大雨冲刷带来油污污染。 通过上述处理措施，本项目施工期间产生的废水对周边的环境影响较小。 ### 4、大气污染防治措施 4.1主体工程施工大气污染防治措施 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《甘肃省大气污染防治条例》等文件，最大程度降低施工扬尘对周围环境的影响，本次环评要求对项目施工场地采取如下的扬尘防治措施： ①工程开工前建设单位应在到城管执法部门报备施工扬尘污染防治方案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。 ②建筑工地采用封闭式施工方法，即将建筑工地与周围环境隔开，在施工场地四周设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。 ③施工现场水泥、砂石、粉状物的堆放场地必须搭建封闭式简易棚，不得露天随意堆放。施工现场建筑材料、施工设备等采取按需供货方式，不再场地内堆放，设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；建筑垃圾、渣土不能在规定的时间内及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施，严禁露天堆放。 ④对工程运输上路施工车辆进行冲洗。配备高压冲洗设备，运输车辆驶离工地前车辆轮胎及车身必须100%清洗，不得带泥上路。 ⑤运输散体物料车辆需进行遮盖、密闭，减少扬尘污染，如遇大风天气应停止施工作业，驶离建筑工地车辆轮胎必须经过清洗，不得带泥上路。物料运输车辆均应加盖防尘布。 ⑥土方工程施工过程中遇到易起尘的土方工程时辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间；遇到四级或四级以上大风天气时应停止土方作业，使用外购的预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土；在建筑物、构筑物上运送散装物料和建筑垃圾的，应当采用密闭方式，禁止高空抛掷、扬撒。 ⑦施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应严格按照环评要求进行妥善处理，严禁在施工场地内及周边焚烧建筑垃圾、生活垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。施工场地专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，建设视频监控装置进行实时监控，并记录扬尘控制措施的实施情况。 ⑧施工场地及时采取硬化、洒水防尘等措施，施工作业面、运输道路及施工道路按要求洒水。 道路扬尘： ①施工道路应充分利用现有的道路，施工期应根据道路实际情况进行修补以保持平整，随时保持运行状态良好。 ②严格控制施工机械和运输车辆的活动范围，要求在划定的施工界限范围内施工，并限制运输车辆的行驶速度，严禁车辆在施工区域范围外的空地上随意碾压。 ③施工期应视天气及作业强度对路面适时洒水，控制路面含水率，尽量减少道路扬尘的产生量。 ④运输车辆应根据核定的载重量装载渣土，对在运输过程中可能产生扬尘的渣土应采取篷布覆盖等措施，防止运输过程中的洒落，避免在大风天气时运输渣土。 其他措施： ①针对机动车尾气污染，应尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械和运输车辆等，并加强施工机械的管理、保养、维护，减少因其状况不佳造成的空气污染。 ②建设单位应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督，负责散逸性材料、垃圾、渣土、裸地的覆盖、洒水及车辆清洗等，并记录扬尘控制措施的实施情况。采取以上措施后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）无组织排放限值要求，上述大气污染防治措施在技术和经济上均合理可行，污染治理效果良好。 采取以上措施，使施工期扬尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准，降低扬尘对周围环境空气的影响。 4.2混凝土临时拌合站大气污染防治措施 （1）搅拌机废气 有组织搅拌机废气通过集气罩+布袋除尘器处理后，通过15m高的排气筒排放，集气罩未能收集的无组织搅拌机废气通过自然沉降等措施抑尘，以无组织形式排放。 （2）筒仓呼吸粉尘 水泥、粉煤灰、卸料过程中，粉料通过运输车辆与相应料筒仓管道封闭直连，启用车辆自带的空气压缩机，利用压缩空气将粉料通过管道输送至筒仓储存，细粉料卸料过程产生的粉尘由仓顶呼吸口排出。筒仓自带除尘器，除尘效率为99%，筒仓内产生的粉尘废气经筒顶自带除尘器处理后排放。 （3）砂料装卸及储存粉尘 本项目粗砂料、细砂料堆放在全封闭的原料库内，主要环境问题是细砂料粒径较小，在风力作用、机械装载以及卸载过程中起尘。通过设置全封闭的原料库，并进行洒水降尘，因此其扬尘产量很小。 （4）上料粉尘 项目上料采用装载机将石料从原料库内运出倒入配料仓中，骨料通过配料仓落入下方的皮带输送机上，由皮带输送机将石料输送到搅拌机。上料过程产生的粉尘，通过设置封闭的配料库，自然沉降等措施抑尘，以无组织形式排放。 （5）皮带输送粉尘 本项目粗砂及细砂等原料的运输，采用密闭输送皮带等方式完成，基本不会产生粉尘。 混凝土临时拌合站在施工期使用，施工结束后混凝土拌合站作为临时工程将进行拆除。 ### 5、固体废物防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要来源于施工人员生活垃圾、土石方、施工过程建筑垃圾和混凝土临时拌合站固废。 （1）生活垃圾 施工场地应在施工营地设置垃圾桶集中收集生活垃圾，并联系环卫部门定期清运处置。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾首先应考虑回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，出售给废物收购站；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等定时清运到当地住建部门指定的场所。 （3）土石方 库区开挖的土石方填筑到坝体，无弃方产生。 （4）混凝土临时拌合站 1）罐车及搅拌机废料 罐车及搅拌机废料产生量为33.48t/a，废料集中收集后作为原料生产。 2）沉淀池泥渣 沉淀池泥渣的产生量为1.5t/a，泥渣回用作生产原料。 3）除尘灰 粉尘的收集量为44.02t/a。除尘灰收集后回用于生产。 综上，项目施工期固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | ### 1、环境空气污染防治措施 - 本项目为水库工程，设置水厂泵站值班室，泵站日常运行、维护及值班人员管理均由相邻自来水厂统一负责，人员隶属于自来水厂，水库工程仅开展定期巡检工作，不单独设置常驻运维人员。 项目运营期无生产工艺废气产生，泵站仅为机电设备运行，无燃煤、燃油、燃气等锅炉及其他废气排放设施，无废气污染物产生与排放。对周围环境基本没有影响。 ### 2、水环境保护措施 - 项目运营期不单独设置常驻运维人员，无废水产生。 - 本项目为园区内水库工程，承担园区工业用水保障功能，为维持水质不受影响，应采取一下防护措施: （1）蓄水池防护措施 1）建立水质安全预警 建立区域供水水质监管体系和检测网络：对供水系统运行状况数据进行收集、汇总和分析并做出报告；强化供水的安全管理，定期进行安全检查，消除安全隐患等。按照区域供水系统突发事件的潜在危险程度和可能的发展趋势，设置不同预警级别。一旦进入预警期后，市供水应急指挥部可以根据不同级别采取相应措施。 进入预警状态后，政府有关部门应当采取以下措施： ①立即启动相关应急预案，发布预警公告； ②转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置； ③指令各环境应急救援队伍进入应急状态，环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告失态进展境况。 ④针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。 ⑤调集相关应急物资和设备，确保应急保障工作。 2）加强公众监督 多渠道、多形式向社会公布水源保护信息，推广水质旬报（月报）制度。定期向社会公布水源水质达标情况，鼓励公众多途径参与水源保护，鼓励周边居民举报环境违法行为，及时表彰和奖励环境保护先进集体和个人，维护群众的知情权、监督权和参与权。 3）加强水源保护宣传与教育 新闻宣传部门和有关单位要积极配合供水部门，加强水源保护的宣传与教育，提高居民环境保护意识，共同参与水源保护工作，为经济社会发展和人民群众健康生活提供保障。 4）运行管理措施 运行管理包括建立运行管理制度，制定水质检验、水源管理、输水管理的措施。 ①水质检验 A供水单位应根据工程具体情况建立水质检验制度，配备检验人员和检验设备，对原水进行水质检验，并接受当地卫生部门的监督。 B水质检验项目和频率应根据原水水质确定，按规范要求定期取样检验。 C当检验结果超出水质指标限值时，应立即重复测定，并增加检验频率。水质检验结果连续超标时，应查明原因，并采取有效措施防止对人体健康造成危害。 D水质检验记录应完整清晰并存档。 ②水源管理 供水单位应按照国家颁发的《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的要求，结合实际情况，于地表水水源周围设铁丝网围栏，并经常巡视，及时处理影响水源安全的问题。每天应记录水源取水量。 ### 3、声环境防治措施 根据项目噪声排放特点及影响方式，项目拟采取如下噪声控制措施： （1）源头控制。项目在选用和购买设备时，采用国内外生产效率高且性能好、节能的先进设备，并做好日常保养和维护，确保其处于良好的运转状态，避免因不正常运转产生的高噪声现象。 （2）合理布局。在项目的总体布局时充分考虑地形、声源等影响因素，做到统筹规划，合理布局，生产设备安置在室内。针对不同的高噪声设备，采取对性较强的措施。对强噪声设备使用基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施。 （3）加强管理，严格操作规程。加强厂内噪声污染治理设施的日常运行管理和维护，增加岗位职责和环保意识。 ### 4、固体废物环境保护措施 项目运营期仅开展定期巡检工作，不单独设置常驻运维人员，无生活垃圾产生。泵站运营期仅进行日常巡检及简单维护，不产生危险废物。 ### 5、环境风险防范措施 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存(包括使用管线输运)，项目不开展环境风险分析。 ### 6、生态环境保护措施 工程施工完成后，将施工作业带、施工生产生活区等临时占用的草地恢复至原有使用功能，并及时恢复管道沿线被破坏的植被和生态环境，在原有的未利用地上植树种草建立新的生态系统。 绿化应考虑植物群落的垂直结构和水平结构，栽种物种应尽可能多样化，采用乔、灌、草相结合的方式，以保证其具有稳定的结构功能。绿化植被应优先选择适应当地环境条件且环境效益好的品种，速生树与慢生树结合，常绿树和落叶树配合；同时，相关部门应建立健全完善的管理制度，制定植被恢复和日常维护管理条例，对管道沿线的生态环境提出具体要求和维护管理措施，定期适时浇水、修剪、施肥，预防并及时治理病虫害。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资9331.24万元，其中，环保投资估算约为83万元，占项目总投资的0.89%。项目环境保护投资明细见表5-1。 表5-1项目环保投资估算一览表 项目; 内容; 环保措施; 金额 （万元）. 施工期; 扬尘; 施工场地四周设彩钢板围墙、施工场地不定 期洒水降尘等; 10.00. 混凝土临时拌合站废气; 搅拌机废气; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 16.00. 筒仓呼吸粉尘; 仓顶自带除尘器; 12.00. 装卸及储存粉尘; 设置全封闭的原料库，洒水降尘; 5.00. 上料粉尘; 设置封闭的配料库. 皮带输送; 采用密闭输送皮带等方式; 4.00. 噪声; 施工营地等区域设置道路指示、禁鸣等标示 牌，加强施工机械和运输车辆的保养和维护; 2.00. 废水; 隔油池（1m3）+化粪池（10m3）; 12.00. 固废; 生活垃圾集中收集运往环卫部门指定地点处理; 5.00. 建筑垃圾清运至城建部门指定的地点处置; 5.00. 生态恢复; 工程施工结束后及时进行植被恢复; 10.00. 运营期; 噪声治理; 泵站加装设备隔声罩、安装减震底垫; 2.00. 合计; /; 83.0. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生 生态 | - 项目施工应合理进行施工布置，临时占用土地施工结束后尽快实施迹地恢复； - 对进水管道两侧进行平整，荒地段实行撒播草籽进行迹地恢复； - 应分片、分时安排场地平整工期，以减少被扰动地表暴露时间。 | 效果达到要求 | 植被恢复 | 植被恢复效果达到要求 |
| 水生 生态 | - / | / | / | / |
| 地表水环境 | 在施工场地建设1座10m3玻璃钢化粪池，餐饮废水先经隔油池（1m3）处理后与生活污水一同进入化粪池处理，经化粪池处理后通过园区污水管网进入张掖经济技术开发区循环经济示范园污水处理厂处理。施工期机械与车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。 | 废水不外排 | 加强水利及环保法规宣传教育，使水库周边企业人员依法保护水库水质； | 水库水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准》 |
| 地下水及土壤环境 | 1、对临时弃渣、弃土堆放采用雨布覆盖、砖石压护等简易防护措施； 2、施工完成后，对工程临时用地搞好植被的恢复、再造，做到表土不裸露。 | 效果达到要求 | / | / |
| 声环境 | 采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养，避免夜间运输(22点以后)，禁止夜间高噪声机械施工等 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声排放限值 | 尽量选用低噪音设备，采取基础减振措施。 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | （1）施工设置挡风墙、物料库存或苫盖，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水降尘。（2）混凝土临时拌合站废气设置集气罩+布袋除尘器+15m高的排气筒排放。 | 符合《甘肃省大气污染防治条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告〔2019〕13号）等要求；混凝土临时拌合站废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）限值要求。 | / | / |
| 固体 废物 | （1）生活垃圾集中收集运往环卫部门指定地点处理，运输需加盖篷布，禁超载，防散落。（2）建筑垃圾清运至城建部门指定的地点处置。 | 妥善处置 | / | / |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | / | / | / | / |
| 环境 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目施工建设完成后，工程在建设过程中对环境空气、声环境、水环境、以及生态环境都会造成一定程度的不利影响，但只要认真落实报告表中提出的各项环保措施，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，其对环境的不利影响可以得到减轻或消除，并能为环境所接受。因此，本报告认为从环境保护的角度来看，甘州区兔儿坝滩调蓄水池工程的建设是可行的。

张掖经济技术开发区兔儿坝滩水库工程

地表水环境影响专项评价

项目名称：张掖经济技术开发区兔儿坝滩水库工程

建设单位：张掖市开源通达供水有限责任公司（盖章）

编制日期：2026年4月

1、地表水专项由来

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目涉及专项类别为“水库：全部”，需设置地表水专项评价。

本次专项评价基于《张掖经济技术开发区循环经济示范园供水工程水资源论证报告书》以及《张掖经济技术开发区兔儿坝滩水库工程初步设计报告》核心数据，结合项目实际建设内容，系统分析工程对地表水环境的影响及保护措施。

2、编制依据

- 2.1法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法（修订）》（2015年1月1日）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修订）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

- 《中华人民共和国水法》（2002年8月29日，2016年7月2日修订）；

- 《取水许可和水资源费征收管理条例》（中华人民共和国国务院令第460号，2006年4月15日实施，2017年3月1日修订）；

- 《甘肃省节约用水条例》（2020年7月31日通过，2020年9月1日起施行）。

- 2.2相关技术导则、规范及标准

- 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《建设项目水资源论证导则》（GB/T35580-2017）；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- 《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278-2020）；

- 《河湖生态环境需水计算规范》（SL/T712-2021）。

- 3、工程概况

本项目为张掖经济技术开发区循环经济示范园供水工程的核心调蓄环节，主要建设内容为新建库容156万m³调蓄水库1座、水厂泵站1座，铺设调蓄水库至净水厂供水管0.29km。工程配套水源工程（临河泵站、3.35km输水管线）已纳入《张掖经济技术开发区循环经济示范园水源保障工程》同步推进，本项目仅承担黑河河道闭口期、枯水期及检修期的用水调蓄任务。

工程取水水源为黑河干流地表水，取水口位于山丹河与黑河汇流处下游约500m黑河干流右岸（东经100°26'37"，北纬39°3'34"），由临河泵站（设计引水流量0.29m³/s）取水后，经3.35km输水管线送至本项目调蓄水库，再通过水厂泵站及供水管线输送至净水厂。项目总供水量207.48万m³/a，供水保证率95%，服务于园区工业企业生产用水，实现地下水水源置换。

4、地表水环境功能

根据《甘肃省地表水功能区划(2012-2030年)》，本项目取水口所在河段一级水功能区为“黑河甘肃开发利用区”，二级水功能区为“黑河甘州工业、农业用水区”（范围：黑河大桥～高崖水文站），水质目标为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。本项目与水功能区划位置关系见附图10。

5、评价执行标准

- 5.1质量标准

本项目主要功能水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。相关标准值见表1。

表1   地表水环境质量标准基本项目标准限值单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温(℃) | / | 13 | 氰化物 | ≤0.2 |
| 2 | pH值（无量纲） | 6~9 | 14 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 3 | 溶解氧 | ≥3 | 15 | 硫化物 | ≤0.5 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤10 | 16 | 汞 | ≤0.001 |
| 5 | 化学需氧量 | ≤30 | 17 | 铜 | ≤1.0 |
| 6 | 五日生化需氧量 | ≤6 | 18 | 锌 | ≤2.0 |
| 7 | 氨氮 | ≤1.5 | 19 | 铅 | ≤0.05 |
| 8 | 石油类 | ≤0.5 | 20 | 镉 | ≤0.005 |
| 9 | 总磷 | ≤0.3 | 21 | 氟化物 | ≤1.5 |
| 10 | 总氮 | ≤1.5 | 22 | 砷 | ≤0.1 |
| 11 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | 23 | 硒 | ≤0.02 |
| 12 | 挥发酚 | ≤0.01 | 24 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |

- 5.2排放标准

（1）施工期废水：施工废水经沉淀处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入张掖经济技术开发区循环经济示范园污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；

（2）运营期废水：本项目为水库工程，设置水厂泵站值班室，泵站日常运行、维护及值班人员管理均由相邻自来水厂统一负责，人员隶属于自来水厂，水库工程仅开展定期巡检工作，不单独设置常驻运维人员，故运营期无废水产生。

6、保护目标

本项目占地范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。本项目无地表水保护目标。

7、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）对环境影响评价等级和评价范围确定，水文要素影响型建设项目评价等级判定表见表2。

表2水文要素影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容之比α | 兴利库容占年径流量百分比β% | 取水量占多年平均径流量百分比γ% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10；或稳定分层 | β≥20；或完全年调节与多年调节 | γ≥30 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20 | A1≥0.5；或A2≥3 |
| 二级 | 20＞α>10；或不稳定分层 | 20＞β>2；或季 调节与不完全年调节 | 30＞γ>10 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5>A2＞0.2；或10＞R>5 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5>A2＞0.2；或20＞R>5 | 0.5＞A1＞0.15；或3>A2＞0.5 |
| 三级 | α≥20；或混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |
| 注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到大型河流感潮河段咸潮影响的建设项目，评价等级不低于二级。 注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的5%以上），评价等级应不低于二级。 注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。 注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。 |  |  |  |  |  |  |

根据项目工程概况，本项目为水文要素影响型建设项目，评价等级判定如下：

（1）兴利库容占年径流量百分比：项目兴利库容156万m³，黑河干流取水口断面多年平均径流量7.65亿m³，占比0.2%（β≤2）；

- （2）取水量占多年平均径流量百分比：年取水量207.48万m³，占比0.27%（γ≤10）；

- （3）工程扰动水底面积：本项目施工期不涉及涉水工程。

- 综合判定，本项目地表水评价等级为三级。

8、评价范围

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）对环境影响评价等级和评价范围确定，水文要素影响型建设项目评价范围，根据评价等级、水文要素影响类别、影响及恢复程度确定，评价范围应符合以下要求：

（1）水温要素影响评价范围为建设项目形成水温分层水域，以及下游未恢复到天然（或建设项目建设前）水温的水域；

（2）径流要素影响评价范围为水体天然性状发生变化的水域，以及下游增减水影响水域；

（3）地表水域影响评价范围为相对建设项目建设前日均或潮均流速及水深、或高（累积频率5%）低（累积频率90%）水位（潮位）变化幅度超过5%的水域；

（4）建设项目影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受影响的水域；

（5）存在多类水文要素影响的建设项目，应分别确定各水文要素影响评价范围，取各水文要素评价范围的外包线作为水文要素的评价范围。

本项目为调蓄水库工程，调蓄水库至净水厂0.29km供水管线沿线无地表水体；无直接退水，故本项目地表水评价范围为水库库区。

9、地表水环境现状调查与评价

9.1区域水污染源调查

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中相关规定要求，本项目为水文要素影响型项目，需要对本项目所在区域进行区域水污染源调查。

（1）点污染源调查

项目取水口至调蓄水库沿线无已建成生产污染型企业，仅园区现有企业自备井取水（拟逐步关停），无工业点污染源排放。

（2）面污染源调查

本项目工程取水口区域主要涉及张掖市甘州区庚明村一社。涉及的面污染源主要为农村生活污染源、农田污染源、畜禽养殖污染源。

①农村生活污染源：

项目取水口区域涉及的农村生活污染源主要为张掖市甘州区庚明村一社区域，详细情况详见下表3。

表3项目区域涉及农村生活污染源一览表

| 序号 | 名称 | 人口数量 | 人均用水量指标 | 供水方式 | 污水排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庚明村一社 | 280人 | 40L/人•d | 自来水 | 无害化厕所 |

②农田污染源

根据甘州区农村人居环境整治调查，甘州区目前农田使用推行使用有机肥，化肥使用很少，其农田污染源较少。

③畜禽养殖污染源

根据对项目工程区域进行现场调查，项目取水口范围内无大型养殖企业，农户家散养畜禽主要以鸡、猪等为主，产生的粪便因产生量较少均作为肥料沤肥使用，不外排至外环境。

9.2径流

1、径流特征

黑河径流主要由祁连山山区降水和融冰化雪混合补给，以降水补给为主。该河的径流主要来源于黑河干流莺落峡以上流域。由于冰川融水补给对降水径流起着补偿调解作用，径流年际变化不大，据莺落峡站年径流资料反映，黑河上游流域最大与最小年径流量比值为 1.95 倍。径流受降水和气温的影响，在年内分配很不均匀，与降水的年内分配特性相应，绝大部分径流集中在汛期 6～9月。一年内的水情变化大致如下：4～5月为春汛期，虽然降水不多，但由于气温逐渐升高，上游山区冰雪融化补给河流，河流径流量逐渐上涨，其量占年水量的11.69%；6～9月为河流汛期，径流主要由降水补给，其量占年水量的 68.2% ，全年的最大洪水皆发生于此期间；10～11月降水减少，为河流的退水期，径流呈递减趋势，其水量占年水量的 10.48%；12月~次年 3 月为冬季枯水期，径流主要由地下水补给，全年的最小流量即发生在这一时期的 1～2 月间，而且这个时期是河流的结冰、流凌和封冻季节， 由于河流结冰的影响，这一时期的水量有一部分在河槽内结为冰块储存起来，到第二年春天才化为径流，这一时期的水量占年水量的 9.63%。

河流出山口后进入走廊平原。该区农业发达，渠系纵横，灌溉季节大部分径流被引入灌区，其余沿河床下泄，并下渗补给地下水。被引灌的河水，除作物吸收蒸腾和渠系、田间蒸发外，相当一部分下渗补给地下水。地下水以平缓的坡降向前运动，部分出露地面成为泉水，或直接回归河流，并再一次被引灌。

2、径流计算

根据高崖水文站1956~2015年实测径流系列进行频率分析计算，用矩法初估参数，采用P—Ⅲ型曲线适线，得高崖站径流设计参数为：均值为 10.81 亿 m3 ，Cv=0.2 ， Cs=3Cv ，采用P—Ⅲ型频率分布曲线进行配线，计算结果如表4。

表4 高崖站设计径流成果表

| 水文站 | 流域面积（km²) | 均值（亿 m³) | Cv | Cs/Cv | 各频率设计值（亿 m³) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 5% | 15% | 50% | 85% | 95% | 97% |
| 高崖 | 20299 | 10.81 | 0.20 | 3 | 14.7 | 13. 1 | 10.6 | 8.58 | 7.65 | 7.32 |

#### 3.取水断面设计径流

张掖经济技术开发区循环经济示范园供水工程取水断面位于黑河山丹河汇河口下游处，汇水面积为 20061km² ,取水断面与高崖站之间无取用水工程，且无大支流汇入，故取水断面径流成果直接采用高崖站径流成果，故取水断面设计径流见表5 。分析取水断面设计径流计算直接采用高崖站更合适，故取水断面设计径流成果修正为采用高崖站成果。

表5  取水断面设计径流成果表

| 水文站 | 流域 面积（km²) | 项目 | 均值 | Cv | Cs/Cv | 各频率设计值（亿 m³) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5% | 15% | 50% | 85% | 95% | 97% |
| 取水断面 | 20061 | 水量（亿 m³) | 10.81 | 0.20 | 3 | 14.7 | 13. 1 | 10.6 | 8.58 | 7.65 | 7.32 |
|  |  | 流量（m³/s） | 34.2 | 0.2 | 3 | 46.6 | 41.5 | 33.6 | 27.2 | 24.3 | 23.2 |

9.4水环境质量现状调查

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水文要素影响型三级评价，主要收集利用与建设项目排放口的空间位置和所排污染物的性质关系密切的污染源资料，可不进行现场调查及现场监测。

根据《2024年张掖市生态环境状况公报》可知：2024年全市地表水8个国家考核断面（冰沟、西干渠渠首、丰乐河水文站、莺落峡、皇城水库、高崖水文站、六坝桥、正义峡）、4个省级考核断面（红湾、双树寺水库、四坝、花寨桥西）水质优良比例100％；山丹河山丹桥断面水质达到地表水Ⅳ类水质目标要求。

10、施工期地表水环境影响分析

项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。项目对地表水的可能影响仅仅局限于施工期。

（1）施工废水

施工期机械与车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，对周围环境影响很小。

（2）生活污水

施工人员排放的生活污水主要为洗漱废水，施工人员高峰期按60人计，按60L/人·d生活用水计，则日生活用水量为3.6m3/d，排污系数0.8计，生活污水产生量约2.88m3/d，施工期在施工场地建设1座10m3玻璃钢化粪池，经化粪池处理后排入园区污水管网进入张掖经济技术开发区循环经济示范园污水处理厂处理，对周围环境影响很小。

综上，这种影响是短暂的、局部的，一旦施工结束影响就会结束。项目施工期废水采取以上措施后，对周边地表水环境影响不显著。

11、运营期地表水环境影响预测与评价

- 11.1对流域内水资源影响分析

- 本项目年供水量207.48万m³，占取水口断面多年平均径流量的0.27%，占比极小，且通过黄藏寺水利枢纽协同调节，不会影响黑河干流径流情势和下游用水。项目实施后，可关停园区自备井，每年压减地下水开采量约600万m³，有利于区域水资源优化配置。

- 11.2对库区水文情势的影响分析

- 本工程水库建成后使库区河段的水位、水面面积等发生变化。

- 水位：本项目作为园区地表水源供水系统的核心调蓄工程，建成后将通过地表水源置换园区现状自备井地下水开采，对甘州区地下水水位产生显著积极影响。园区现状年自备井取地下水735万m3，日均用水量2万m3，且园区位于甘州区浅层中型一般超采区（面积 906.35km2），地下水长期处于 “采补失衡” 状态。本项目配套供水工程年取地表水207.48万 m³，可直接替代对应规模地下水开采，随着自备井逐步全面关停，最终可实现年压减地下水开采量，完全覆盖现状开采规模，可使地下水位恢复至合理水平。

- 水域面积：水库占地面积18.79hm²，较天然地表水域面积略有增加，但属人工可控水域，不会改变区域水文格局。

- 11.3对下游水文情势的影响分析

本项目运行后，在黑河水量调度期间，严格服从统一调度指令，调水期闭口时停止取水，由水库调蓄保障园区用水，不会影响下游生态基流。

- 11.5水质影响分析

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的相关规定，水文要素影响型建设项目的影响预测内容主要包括：“河流、湖泊及水库的水文情势预测分析主要包括水域形态、径流条件、水利条件及冲淤变化等内容，具体包括水面面积、水量、水温、径流过程、水位、水深、流速、水面宽、冲淤变化等，湖泊和水库需要重点关注湖库水域面积或蓄水量及水力停留时间等因子”。本工程内容主要为调蓄水池、新建排洪渠、管理房和管理道路建设，对评价河流的水温、水位、水深、径流过程、水量、冲淤变化等不会产生影响，主要影响为水面面积、流速、水面宽等因素。

1）水文情势变化

本工程内容主要为调蓄水池、水厂泵站及铺设调蓄水库至净水厂供水管0.29km，项目工程所在的水文地质单元内主要影响的水文要素是水面面积、流速和水面宽等，由于本项目不新建取水口，工程建设对河流的径流过程、水温、冲淤变化、水位、水深不会产生影响。其余对河道的水文情势影响很小。

2）对水质的影响分析

本项目不新建取水口，运营期无废水产生，对河道水质几乎无影响。

12、地表水环境保护对策措施

- 12.1施工期地表水环境保护措施

针对本项目施工期可能对水环境造成的具体影响途径，采取以下防治措施：

①施工期产生的餐饮废水先经隔油池（1m3）处理后与生活污水一同进入化粪池处理，经化粪池处理后通过园区污水管网进入张掖经济技术开发区循环经济示范园污水处理厂处理，不外排。

②施工阶段对施工人员产生的生活垃圾以及其他固体废弃物集中收集，并且日产日清，严禁随意丢弃或随意倾倒；

③施工过程中对开挖的土方及时进行苫盖处理，遇大风大雨天气停止施工作业。

④对施工机械定期进行检查维护，做好保养，每日施工结束后对施工机械进行遮盖处理，避免因大雨冲刷带来油污污染。

通过上述处理措施，本项目施工期间产生的废水对周边的环境影响较小。

- 12.2运营期地表水环境保护措施

- 12.2.1库区水质保护措施

（1）源头防控措施

- 原水水质管控：严格把控入库原水水质，原水需满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求，在取水口设置在线监测设施，对水温、pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数等关键指标实时监控，发现异常立即暂停取水。

- 输水管线防护：输水管道全线做好防腐、防渗及防漏处理，定期开展管道巡检与漏损检测，避免沿途污染物渗入及水体渗漏；管线穿越道路、农田等区域时，设置防护套管与警示标识，防止外力破坏造成水质污染。

（2）库区水质保护措施

- 库区防渗与清淤：库区采用全面防渗，防止库水与周边地下水、土壤发生污染交换；定期开展库区底泥监测，结合淤积情况制定清淤计划，清淤淤泥经干化处理后合规处置，避免二次污染。

- 库区污染源管控：划定水库保护范围，设置物理围栏、界桩及警示标牌，严禁在保护区内开展排污、倾倒垃圾、堆放物料等污染活动。

- （3）水体富营养化防控：合理调度水库运行工况，保持库区水体适当流速与交换频次，增强水体自净能力避免长期静止导致藻类滋生。

（4）水质实时监控措施

工程范围内的水域未设置常规水质监测断面，为掌握工程建成后的水质状况，需补充完善的水质监测体系。建议在兔儿坝滩水库区增设水质监测断面，进行常规水质监测，列入常规监测计划发现污染现象应采取果断措施，清除污染源，确保水库水质达到Ⅳ类标准。

- 12.2.2设置水库管理、监测机构

为保护水质，必须设置水污染管理机构、全面协调水环境保护工作，负责执行有关法规，制定水污染防治措施，做好库区水质管理工作。通过对水库水质定期监测，掌握水库中污染物的时空分布，摸清水库不同时段的环境容量，充分利用水体的自然净化能力，合理利用和保护水资源。

13、环境监测

- 运行期水质监测计划

（1）监测地点：在蓄水池进口、蓄水池、蓄水池出口设3个监测点。

（2）监测时间和频率：监测时间为每年枯水期，次/年，每次连续2天。

（3）监测项目：水温、pH、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、氰化物、汞、六价铬、铜、锌、氟化物、硒、砷、铅、镉、氨氮、总氮、总磷、硝酸盐、硫酸盐、铁、锰、氯化物、叶绿素a。

14、地表水专项评价结论

本项目作为张掖经济技术开发区循环经济示范园供水工程的核心调蓄环节，取水水源为黑河干流地表水，年取水量207.48万m³，占流域径流量比例极小，且通过黄藏寺水利枢纽协同调节，不会影响区域水资源供需平衡。 施工期废水经处理后不外排，泥沙和油污污染可通过有效措施控制，对地表水环境影响短暂且轻微；运营期库区水质可维持 Ⅳ 类标准，输水过程无二次污染，生态用水得到保障，对下游水文情势和水环境质量无显著不利影响。 项目严格落实本次评价提出的地表水环境保护措施，符合国家及地方水资源管理要求，从地表水环境影响角度分析，项目建设可行。