- 张掖市农村饮用水供水突发事件

- 专项应急预案（送审稿）

- 一、总则

- （一）编制目的

为建立快速、有效的农村饮用水供水突发事件应急处置机制，切实提高保障农村饮水安全和处置突发事件的能力，最大限度预防和减少因农村饮用水供水突发事件造成的损害，维护人民群众生命健康和社会稳定，结合本市实际制定本预案。

- （二）编制依据

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《甘肃省农村饮用水供水管理条例》《突发公共卫生事件应急条例》等有关法律法规和政策规定。

- （三）工作原则

1.以人为本，预防为主。坚持以人民为中心的发展理念，把保障人民群众饮水安全和生命健康作为首要任务。建立健全预防预警机制，强化应急准备和应急响应能力。

2.统一领导，分级负责。分级建立农村饮用水供水突发事件应急指挥机构，制订相应的应急预案，确定突发事件的不同等级及其对策，健全应急责任机制。

3.统筹安排，分工合作。充分整合资源，统筹安排各部门应急工作任务，加强协调配合和分工合作，处理好日常业务和应急工作的关系。

- （四）适用范围

本预案适用于全市范围内农村饮用水供水突发事件的预防和应急处置。突发事件包括：

1.发生特大旱情，导致饮用水源取水量严重不足。

2.遭受生物、化学、放射性物质等污染，致使水质不达标。

3.火灾、地震、洪灾、冰冻等导致供水设施遭到破坏。

4.爆破、采矿等生产活动或地质变迁导致供水水源枯竭。

5.人为破坏导致大规模供水中断。

6.其它原因导致饮水困难。

- （五）分级标准

- 1.红色预警（对应Ⅰ级响应）

凡符合下列情形之一的，为特别重大饮水安全事件，发布红色预警：

（1）造成或可能造成连续停水48小时及以上，或严重缺水72小时及以上，影响范围达到2万人。

（2）因供水水质等原因导致的死亡人数达到3人或中毒人数达到50人。

- 2.橙色预警（对应Ⅱ级响应）

凡符合下列情形之一的，为重大饮水安全事件，发布橙色预警：

（1）造成或可能造成连续停水48小时及以上，或严重缺水72小时及以上，影响范围达到1万人。

（2）因供水水质等原因导致的死亡人数达到2人或中毒人数达到30人。

- 3.黄色预警（对应Ⅲ级响应）

凡符合下列情形之一的，为较大饮水安全事件，发布黄色预警：

（1）造成或可能造成连续停水48小时及以上，或严重缺水72小时及以上，影响范围达到5000人。

（2）因供水水质不达标等原因致使1人死亡或中毒人数达到10人。

- 4.蓝色预警（对应Ⅳ级响应）

凡符合下列情形之一的，为一般饮水安全事件，发布蓝色预警：

（1）造成或可能造成连续停水48小时及以上，或严重缺水72小时及以上，影响范围达到1000人。

（2）因供水水质不达标等原因导致的中毒人数达到5人。

- （严重缺水是指人均日供水量不足5升）

- 二、应急指挥机构及其职责

- （一）领导及指挥机构

成立张掖市农村饮用水供水突发事件应急指挥部（以下简称市应急指挥部），总指挥由市政府分管副市长担任，市政府办公室分管副秘书长、市水务局主要负责同志任副总指挥。

工作职责：贯彻落实国家和省市有关重大饮水安全事故预防和应急救援有关规定，及时了解掌握农村饮用水供水突发事件情况，指挥、协调和组织突发事件的应急处置工作，根据需要向省人民政府和上级水务部门报告事件情况。在应急响应时，负责指挥协调相关部门开展应急救援工作，负责指导、督促、检查下级相应指挥机构的工作。

成员包括：市水务局、市卫健委、市生态环境局、市应急管理局、市自然资源局、市农业农村局、市公安局、市住建局、市交通运输局、市财政局、市工信局、市发改委、市地震局、市气象局、市教育局、市消防救援支队、市供电公司、电信公司、移动公司、联通公司有关负责同志（见附件）。

- （二）技术支撑机构

指挥部设立专家组，由市水务、住建、农业农村、生态环境、卫健、交通、自然资源、公安、地震、气象、自来水公司、农村供水厂等有关单位的技术人员组成。应急响应启动时，由市应急指挥部办公室适时召集并组织开展工作。

工作职责：参加市应急指挥部统一组织的活动及专题研究，按照市应急指挥部的要求研究分析事件信息和有关情况，为应急决策提供咨询和建议。参与事件调查，对事件处理提供技术支持并提出意见。

- （三）工作机构

市应急指挥部下设办公室，办公地点设在市水务局，办公室主任由市水务局分管副局长担任。

工作职责：负责市应急指挥部的日常工作，包括农村饮用水供水突发事件信息的收集、分析、整理、上报，协调组织抢险排险、应急加固、恢复重建工作，及时传达、执行应急指挥部及上级有关部门的各项决策、指令，并检查和报告执行情况，负责组织应急响应期间新闻发布工作。

- （四）县区应急指挥机构

各县区成立农村饮水安全应急指挥机构，负责建立完善本县区应急组织体系和应急预案，处理辖域内农村饮用水供水突发事件，并及时向当地人民政府和上级应急指挥机构报告事件情况。

- （五）供水单位应急指挥机构

供水单位结合本单位实际建立农村饮水安全应急指挥机构，制定科学合理的应急预案，配备必要的抢修设备及应急队伍，并组织演练。

- 三、预防预警

- （一）预防工作

各级应急指挥机构要加强宣传教育，增强群众对农村饮水安全工程的保护意识和节水意识。要做好农村供水工程及其附属设施的检查维修，储备必需的维修物资。

- （二）日常监测

- 1.监测机构

各供水单位及县级应急指挥机构是农村饮水安全日常信息监测、突发事件信息受理和向市应急指挥部报告的责任主体。

- 2.监测信息

监测要素包括旱情、水污染信息、供水工程运行状况等。对可能或已经发生的时间、地点、范围、程度、危害及趋势等进行全面监测。

- （三）预警处理

- 1.信息报告

县级应急指挥机构在突发事件发生后，应立即（1小时内）向市应急指挥部报告，并先期处置防止事态恶化。因客观原因一时难以准确掌握的信息，应先初报信息来源，事件时间、地点、影响范围、先期处置等内容，随后续报发展态势、应对措施、需求建议等相关情况。

任何组织和个人有权报告农村饮用水供水突发事件。

- 2.预警

市应急指挥部办公室根据信息监测和突发事件报告情况，认真组织讨论分析，对可能发生或已经发生的险情，报市应急指挥部总指挥同意后发布相应级别预警。

预警信息在广播、电视、手机短信和互联网等主流媒体上发布，发布应当及时、准确、客观、全面，内容包括事件类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。

- 四、应急响应

- （一）启动响应

预警发布的同时，即启动相应等级的应急响应。

- （二）工作会商

应急响应启动后，由副总指挥负责召集工作会商，市应急指挥部有关单位成员参加，必要时邀请上级部门和有关专家参加。会商内容包括调查、核实相关情况，安排部署应急处置、抢险救援等工作。

- （三）应急处置

工作会商结束后，工作组各成员单位及有关专家应迅速开展工作。Ⅰ级、Ⅱ级响应派出现场工作组。

- 1.基本方案

因地震、火灾、冰冻、洪灾等原因，或人为破坏造成供水工程主要设施设备无法正常运行的，应当立即组织进行连续抢修，并采取储水送水、建设临时供水点等方式保障供水。

因干旱、水源工程遭到破坏等原因造成水源短缺的，应当立即启用应急水源，并采取储水送水等方式保障供水，同时视情况采取打井等方式建设新的饮用水水源。

因水源、供水单位、供水管线等被生物、化学、放射性物质等污染导致水质不达标的，应当立即查明可能受污染范围，同时停止供水并通知用水户，及时抢救治疗中毒人员，并采取储水送水、建设临时供水点等方式保障供水。

- 2.工作分工

市政府办：负责统一协调联络各成员单位开展各自工作，负责审定预警公告、工作方案、事故报告、总结报告等。

市水务局：负责督促指导农村供水工程的抢修、维护及管理运行，负责收集提供相关信息，制定工作方案，负责指导恢复正常供水所需经费的申报和计划编制。

市卫健委：负责督促指导事发地的卫生防疫和医疗救护工作，对农村供水工程的水质及临时供水设施的水质进行监测和卫生学处理。

市生态环境局：负责督促指导水源地环境保护工作，督促指导及时处理水污染事件。

市应急管理局：负责协调应急供水车辆、水桶等应急物资征调、配合相关部门申请应急救灾资金，协调动员相关应急救援力量。

市自然资源局：负责供水工程建设用地的审核、报批，负责指导山体滑坡、泥石流等地质灾害的防治并对自然灾害相关情况进行综合评估。

市农业农村局：负责协助调查农业面源污染引起的水污染事件，协助指导突发事件应急处置工作。

市住建局：负责协调城市供水物资、抢修队伍等支持农村供水工程抢修、设置临时供水点等工作。

市公安局：负责查处突发事件相关的社会治安案件，维持社会秩序，严厉打击破坏供水工程、污染水源、抢水、偷水等违法犯罪活动。

市交通运输局：负责协调保障突发事件发生期间道路畅通，协调优先运送抢险救援人员和工程抢修、拉水送水、生活保障所需的物资设备。

市财政局：负责督促指导突发事件应急资金保障工作，监督和管理相关经费的使用。

市发改委：负责配合组织编报农村饮用水应急工程规划，优先审批、上报农村饮用水应急项目，积极争取专项资金。

市地震局：负责短期、临震和震后趋势预报，组织开展震情监视跟踪，实施地震异常核实。

市工信局：负责协助督促指导工业企业造成水污染事件的应急处置。

市教育局：负责督促指导做好中小学、幼儿园的饮用水安全检查，确保师生饮水安全。

市气象局：负责暴雨、寒潮等灾害性天气的监测、预报、预警，根据旱情发展和工作实际，组织实施人工增雨（雪）作业。

市消防救援支队：负责配合突发事件发生期间应急供水、应急救援等工作。

市供电公司：负责突发事件发生期间及后续的电力保障。

电信、移动、联通公司：负责突发事件发生期间及后续的通信网络建设与维护，确保通信畅通。

其他有关单位根据各自职能职责，服从市应急指挥部统一指挥，主动协调配合完成相关工作。

- （四）宣传动员

适时报道突发事件处置情况，做好紧急状态下水资源统一管制、配给和节水限水措施的宣传报道，稳定群众情绪，防止发生相关舆情和恐慌，保持社会秩序稳定。

- （五）响应结束

- 1.结束条件

当突发事件得到及时有效处理，受突发事件影响的人饮供水恢复正常后，相应等级的预警及应急响应随之结束。

- 2.发布程序

应急响应结束经市应急指挥部办公室报市应急指挥部会议审议通过后，由总指挥发布结束命令并在新闻媒体上公布。

- 五、保障措施

- （一）通信保障

突发事件发生期间，市、县两级应急指挥机构要设立专门的值班电话，安排人员24小时值守，保证信息及时、准确、快速传递。

- （二）资金保障

突发事件应急准备、应急演练和应急行动经费由市县区政府有关部门提出，经本级财政部门审核后按程序列入同级财政预算。

- （三）技术保障

应急指挥部专家组的相关技术人员，为应急处置提供决策咨询和服务，必要时赴现场支持应急处置工作。

- （四）人员保障

供水管理单位成立各自的抢险队伍。人员力量不足时，由市应急管理局会同县区政府协调动员应急救援力量。由村组自主管理的工程，由县区应急指挥机构组织应急抢修队伍。

（五）物资保障

抢修供水工程、设置临时供水点、拉水储水所需的管道、阀门、水泵、水桶、工程机械、车辆、净化消毒药剂等应急物资由各县区及市水务局、市应急管理局、市住建局、市卫生健康委等部门负责统筹协调。

- 六、后期处置

- （一）调查与评估

突发事件终止后1周内，供水管理单位和县区应急指挥机构应向市应急指挥部提交书面总结报告。

市应急指挥部对事故进行调查评估，总结经验，找出问题，提出改进建议，进一步做好应急工作。

- （二）恢复重建

恢复重建工作由事发地县区政府负责。市水务局、市卫健委、市生态环境局、市应急管理局等有关部门根据调查评估报告和受灾地区恢复重建计划提出解决建议或意见，按有关规定报经批准后组织实施。

- （三）奖励与责任追究

在突发事件处置工作中贡献突出的集体和个人，按照国家有关规定给予表彰或奖励。对在处置工作中有失职、渎职等行为或迟报、瞒报、漏报重要情况的有关责任人，要依照有关规定给予处分，直至追究刑事责任。

- 七、应急演练

- 市、县农村饮用水供水应急指挥机构应当采取形式多样的方式方法，对应急预案所涉及的单位、人员、装备、设施等组织演练，通过演练发现问题、解决问题，进一步修改完善应急预案。

- 八、预案的管理和更新

本预案由市水务局负责管理，并收集预案实施过程中出现的新情况、新问题，定期评估预案内容的针对性、实用性和可操作性，适时提出修订和更新意见，报市政府审定后及时组织修订和更新，实现应急预案的动态优化和科学规范管理。

- 九、附则

本预案由市水务局负责解释，自公布之日起生效。

附件：1.张掖市农村饮用水供水突发事件应急指挥部成员名单

2.张掖市农村饮用水供水突发事件应急指挥部通讯录

附件1：

张掖市农村饮用水供水突发事件应急指挥部

成员名单

总   指   挥：安维国     市政府党组成员、副市长

副  总 指 挥：张鹏禄     市政府副秘书长

韩建军     市水务局党组书记

成        员：潘建中     市应急管理局副局长

黄敬林     市发展改革委副主任

韩  柱     市卫生健康委副主任

陈景昭     市生态环境局副局长

王金龙     市自然资源局副局长

韩延亮     市农业农村局副局长

王  荣     市公安局副局长

吴长生     市财政局副局长

赵智勇     市住建局副局长

周玉景     市交通运输局副局长

赵明烨     市教育局副局长

何小磊     市工信局副局长

于建业     市地震局副局长

葛  贵     市水务局副局长

刘鹏枭     市气象局副局长

敬晓岗     市消防救援支队支队长

薛  辕     张掖供电公司总经理

王增银     中国电信张掖分公司总经理

何延峰     中国移动张掖分公司总经理

高  林     中国联通张掖分公司总经理

市应急指挥部成员发生人事变动的，由接任者自行替补，并报市应急指挥部办公室备案。

附件2：

张掖市农村饮用水供水突发事件

应急指挥部通讯录

市政府办综合科      0936-8228572

市水务局            0936-8685501

市应急管理局        0936-8213512

市发展改革委        0936-8214986

市卫生健康委        0936-8298208

市生态环境局        0936-8278232

市自然资源局        0936-8296151

市农业农村局        0936-6915032

市公安局            0936-5999036

市财政局            0936-8360601

市住建局            0936-8212726

市交通运输局        0936-8211445

市教育局            0936-8215870

市工信局            0936-8213241

市地震局            0936-8213035

市气象局            0936-8293003

市消防救援支队      0936-8266680

张掖供电公司        0936-8268218