第三轮省级生态环境保护督察第10项

整改任务完成情况

问题编号：问题10

问题表述：张掖市非常规水源利用过程中未严格执行绿化灌溉、生态补水、市政杂用等相应标准，利用量统计工作还需进一步核实。

整改目标：全市非常规水源利用量统计工作进一步规范，各类非常规水源利用标准得到严格执行。

整改时限：2026年6月30日前

整改实施主体：各县区党委和人民政府，张掖经开区党工委和管委会，市水务局、市住建局

整改情况：一是市、县两级将非常规水源纳入水资源统一配置，制定印发《2025年水预算方案》，明确2025年全市非常规水利用量不低于3000万立方米，2025年全市非常规水实际利用量3475.63万立方米。二是明确我市非常规水利用量主要统计再生水和矿坑水利用量，再生水统计水质符合工业用水、城镇非饮用水、景观环境用水等不同用途回用标准，并加以利用的水量；矿坑水统计煤矿等矿产资源开发过程中，直接利用或进行净化处理后利用的露天矿坑水利用量。非常规水利用量以住建部门、水务部门合计统计结果为准。三是各县区污水处理厂委托第三方检测单位定期开展再生水水质检测，检测结果均合格。住建、水务部门严格执行统计标准，按规定统计绿化灌溉、生态补水、市政杂用等再生水利用量。经各县区自查初验，市级复核验收，该问题整改措施已落实，整改目标已实现。

整改结论：已完成整改