采购编号：ZYDJ2024004

张掖市动物卫生监督所

2024年动物防疫物资公开采购招标文件

2024年4月26日

目    录

第一部分  公开竞价邀请函	1

第二部分  公开竞价须知	6

第三部分  公开竞价函	8

第四部分  公开竞价承诺书	9

第五部分  中标结果确认通知书	10

第六部分  竞价报价表	11

第七部分  委托授权书	12

第八部分  身份证明	13

# 第一部分  公开竞价邀请函

根据工作需要，我单位拟采购一批动物防疫物资，现将采购信息公开，欢迎有资质和能力的供应商参加本次采购。

一、采购项目名称及编号

项目名称：张掖市动物卫生监督所2024年动物防疫物资采购项目。

采购编号：ZYDJ2024004。

二、采购内容、参数及控制价

本次采购消毒药剂5种、防护用品7种，防疫器械4种、采样用品5种和应急物品6种，具体品目、规格参数及数量见附件表格。采购控制价为295000元，价格为一揽子价，包括成本、税费、运费、装卸费、资料邮寄费等所有费用。

三、对供应商的要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本次采购项目不接受联合体投标；

3.在工商部门登记注册，并取得营业执照，兽药经营许可证；

4.无不良信用记录；

5.参与采购期间的所有费用自理。

四、相关事宜

1.采购方式：本次采购采用线上竞价的方式进行，无限轮次竞价，最低报价的供应商确定为中标供应商。

2.竞价规则：本次采购起始报价为295000元，向下跟拍报价，每次跟拍报价不得高于上轮最低价格。

3.竞价顺序：按照响应的时间顺序，最先响应的供应商最后报价，依次类推。

4.竞价保证金：为优化营商环境，参加本次采购的供应商不需交纳承诺保证金。但中标后不履行相关义务的供应商，我单位会将其列入失信供应商名单，并将其失信信息推送至张掖市信用建设管理部门，失信供应商今后不得参加我单位组织的各类招投标活动。

5.发放招标文件的时间、地点：2024年4月26日。请符合资质的供应商在张掖市畜牧兽医局网站下载招标文件。

6.报名方式：本次采购通过线上报名的方式进行，请有意向参加本次采购的供应商，按照招标文件准备报名资料，并将所有资料按顺序整合成一个PDF的文件，文件重命名为“公司简称+防疫物资采购报名资料”，以附件形式发送至邮箱：zhangxh_1987@163.com。

7.报名截止时间：2024年4月28日18时00分。

8.计划采购时间：2024年4月30日（如有变化另行通知）。

联系人：张科长    电话：18093649402

附件：张掖市动物卫生监督所2024年动物防疫物资采购信息表

张掖市动物卫生监督所

2024年4月26日

| 附件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张掖市动物卫生监督所2024年防疫物资采购信息表 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 相关参数 |
| 1 | 75%消毒酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1500 | 500ml/瓶。乙醇含量≥75%，符合GB27950-2011《手消毒剂卫生要求》。有效期：24个月以上。 |
| 2 | 新洁尔灭消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1500 | 500ml/瓶。别名苯扎溴铵消毒液，苯扎溴铵含量达到27g/L-33g/L。有效期：24个月以上。 |
| 3 | 枸橼酸复合粉 | 500g/袋 | 吨 | 3 | 500g/袋，主要成分为枸橼酸粉，标示量不低于90.0%。具有国家有效兽药批准文号，产品最小包装必须具有可追溯兽药二维码。有效期：24个月以上。 |
| 4 | 强力消毒灵 | 500g/袋 | 吨 | 4 | 500g/袋，主要成分二氯异氰尿酸钠粉，有效氯含量：≥20%，有效氯应为标示量的90%-110%。具有国家有效兽药批准文号，产品最小包装必须具有可追溯兽药二维码。有效期：24个月以上。 |
| 5 | 戊二醛葵甲溴铵溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1500 | 500ml/瓶，每100ml含戊二醛5g、葵甲溴铵5g。有效期：24个月以上。 |
| 6 | 医用一次性防护服 | 1件/袋 | 件 | 2000 | 符合《医用一次性防护服技术要求》（GB19082-2009）标准。白色连帽连身式缝线处加贴胶条，面部、手腕处、腰围和脚踝处弹性收口，带下巴贴及拉链门襟，且自带双面胶。产品材质：单层面料结构的高密度聚乙烯材质，双面抗静电处理，质轻耐用。关键部位静水压在不低于1.67kPa的基础上越大越好。防护服材料透湿量在不小于2500g/（m2·d）的基础上越大越好。抗合成血液穿透性在不低于2级的基础上越高越好。表面抗湿性：防护服外侧沾水等级在不低于3级的基础上越高越好。关键部位材料的断裂强力在不小于45N的基础上越大越好。关键部位材料的断裂伸长率在不小于15%的基础上越大越好。关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率在不小于70%的基础上越高越好。每件克重不大于45g（灭菌型） |
| 7 | 一次性白大褂 | 10件/包 | 件 | 600 | 无纺布PP材质、白色，要求防尘、抗菌、拒水、防静电，长袖、橡筋袖口、树脂暗扣、外翻领，长度到膝，尺寸180-185，10件/包，每包重量不低于40克。 |
| 8 | 医用外科口罩 | 1个/袋 | 个 | 10000 | 医用无菌，符合YY0469-2011标准要求，大号（不小于17.5cm*9.5cm），平面型，一次性使用，环氧乙烷灭菌。独立包装，50个/盒。有效期：24个月以上。 |
| 9 | 医用N95口罩 | 1个/袋 | 个 | 600 | 医用无菌，符合GB2626-2006标准要求，取得中国LA认证，QS认证。头袋式，折叠式颗粒物防护，过滤效率95%以上，密封性好，采用进口高效静电滤材。有效期：36个月以上。 |
| 10 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 1双/袋 | 双 | 2000 | 医用、无粉，麻面、弹性好，尺寸M7.5号，独立小包装，每袋一双，左右手通用。有效期：24个月以上。 |
| 11 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（长臂） | 1双/袋 | 双 | 1000 | 医用灭菌，无粉麻面，弹性好，尺寸6.0号，独立小包装，每袋一双，弯曲手指，左右手分开。有效期：36个月以上。 |
| 12 | 一次性医用帽 | 20个/包 | 个 | 1000 | 医用，无纺布材料，透气性好，防滑耐磨，舒适环保，一次性使用，20个/包。有效期：24个月以上。 |
| 13 | 大动物解剖器械箱 | 1套/箱 | 套 | 4 | 箱主体为铝合金材质，内设皮革缓冲器械固定夹层。解剖器械配置：砍骨刀、骨锯、骨锤、骨锤、软骨剪、组织切割刀、直骨刀、弯骨刀、三爪勾、组织拉钩、破皮刀、冻肉切割刀、磨刀棒、脑刀、手术刀、肠剪、手术剪、组织镊敷料镊、持针钳、卷尺、取样袋等，不少于28件。 |
| 14 | 兽医出诊箱 | 1套/箱 | 套 | 10 | 箱主体为铝合金材质，内设皮革缓冲器械固定夹层。配置清单： 疫苗冷藏盒，冰袋、无菌密封采样袋、手术剪（直尖）、手术剪（弯/尖）、剪毛剪、止血钳（直）、止血钳（弯）、持针钳、兽医用 手术刀（尖）、兽医用手术刀（圆）、体温计、缝合针（12*48）、 缝合针（12*65）双用听诊器、医用手套、棉球盒、消毒盒、针盒、 金属注射器、敷料镊、组织镊、金属注射针头、三用套管针、酒精瓶、双氧水瓶。 |
| 15 | 推车式高压喷雾消毒机 | 1台/箱 | 台 | 2 | 4轮手推式、实心轮胎，主框架全金属材质，汽油机驱动，配四冲程汽油机、26型以柱塞泵，喷雾均匀、射程12米以上，容量160L。整机质保2年，终身提供售后技术服务。 |
| 16 | 远红外线测温仪 | 1台/盒 | 台 | 5 | 温度测量范围35-43℃，测量误差小于0.4℃，响应时间小于0.5秒，带LED背光屏，记忆数据30组以上，自动关机时间可调，3V电源供电。整机质保2年，终身提供售后技术服务。 |
| 17 | 一次性负压采血管 | 100支/包 | 支 | 5000 | 非无菌型、玻璃管，无抗凝剂，带7号采血针。5ml/支，100支/包。有效期：24个月以上。 |
|  | 2ml离心管 | 500支/包 | 包 | 5 | 规格2ml/支，500支/包，聚丙烯材质，连盖尖底、带刻度线，环氧乙烷灭菌。 |
|  | 5ml离心管 | 200支/包 | 包 | 5 | 规格5ml/支，200支/包，聚丙烯材质，连盖园底、带刻度线，环氧乙烷灭菌。 |
|  | 10ml离心管 | 100支/包 | 包 | 10 | 规格10ml/支，100支/包，聚丙烯材质，螺旋盖尖底、带刻度线，环氧乙烷灭菌。 |
|  | 生理盐水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 50 | 500ml/瓶，每500ml含氯化钠4.5g，塑料瓶装。有效期：24个月以上。 |
| 22 | 应急帐篷1 | 5*6米 | 顶 | 1 | 支架为全金属镀锌圆管材质，直径大于3.2mm,管壁厚度大于1.2mm；顶布为防水橡塑布，围布为加厚牛津布，军绿色或墨绿色，带窗及通风孔。规格：5*6米，带地梁。 |
| 23 | 应急帐篷2 | 3*4米 | 顶 | 6 | 支架为全金属镀锌圆管材质，直径大于3.2mm,管壁厚度大于1.2mm；顶布为防水橡塑布，围布为加厚牛津布，军绿色或墨绿色，带窗及通风孔。规格：3*4米，带地梁。 |
| 24 | 便携式单人折叠床 | 1套/副 | 副 | 10 | 架体为全金属镀锌圆管材质，直径大于2mm,管壁厚度大于1mm；铺面为双层加厚牛津布，军绿色或墨绿色。展开后三点支撑，展开尺寸不小于180cm*60cm，折叠尺寸不超过60cm*90cm*15cm。展开后可承重150Kg以上。 |
| 25 | 反光马甲 | 1件/袋 | 件 | 50 | 主材面料为亲肤厚纱网，主色为荧光黄，带高亮化纤反光条，右侧胸前及左右下侧带兜，胸前带拉链，尺寸XXL以上，非一次性使用。提供免费印字服务，喷印文字内容“动物防疫”。 |
| 26 | 人字梯 |  | 架 | 1 | 主材为铝合金材质，加宽加厚，带脚拖，非伸缩型，折叠高度3米以上。可承重150Kg以上。 |
| 27 | 防疫专用应急探照灯 | 1台/盒 | 台 | 10 | 1.基础要求：手提便携，应急照明，使用方便。主体材料为铝材，灯体防水设计。LED节能环保，寿命50000H以上。2.主要性能：光源为晶元芯片、集成灯珠。充电电压110-240v，带充电器。充电时间6小时左右（配车载充电器）。可持续放电4h以上。可重复充电1000次以上。质保2年以上。 |
| 28 | 劳保橡胶涂层手套 | 10双/包 | 双 | 1000 | 发泡乳胶涂层，绿色，全包分指，均码，男女通用，防滑耐磨，非一次性使用，宽10cm、长约24cm。 |

第二部分 公开竞价须知

为了维护竞价人和采购人的利益，使采购工作公开、公平、公正、规范、廉洁、高效的进行，现就竞价中有关事宜告知如下：

（一）参加采购的供应商应当认真完整地填写竞价文件，字迹要清晰工整，不得涂改、加行。竞价文件填写完毕，竞价人签章后竞价文件方有效。

（二）竞价文件的组成：

1.竞价函(格式附后)；

2.竞价承诺书(格式附后)；

3.竞价报价表（格式附后）；

4.相关资质证明文件，包括：营业执照扫描件，法定代表人或委托代理人身份证明等。

参加采购的供应商应将竞价文件加盖单位公章，将所有资料扫描后整合成一个PDF的文件，文件重命名为“（公司简称）防疫物资采购报名资料”，以附件形式发送至邮箱：zhangxh_1987@163.com。

（三）竞价人应在竞价前，就采购物品的相关情况主动向采购人进行咨询，自行了解采购物品的特性；完成报名的意向供应商都视同已确认了采购项目、规格等要求，自愿承担因上述原因导致的一切后果和法律责任。

（四）有下列情况之一者，竞价文件视为无效：

1.资质证明文件不全的；

2.《竞价文件》未按要求签章的；

3.《竞价文件》填写潦草，字迹或数据难以辨认的；

4.竞价方代表未按时到会，又没有委托代理人的；

5.未按要求提交《竞价报价表》的；

6.未按要求提交《竞价文件》的。

（五）竞价要求

请各位竞价人，本着谨慎竞价的原则，在不高于国家收费标准且不低于公司成本价格的基础上，合理报价。

（六）竞价方法及规则

本次采购采用线上报价、有效最低报价者得的方式，确定中标供应商。竞价顺序按照响应的先后顺序，逆序竞价，即最后提交报名资料的最先报价，以此类推。供应商代表依次进行第一轮报价，宣布最低报价后，开始第二轮报价。第二轮报价结束后，宣布最低报价后，开始第三轮报价。如此循环报价，直至报出的最低价再无人竞价为止。

（七）中标供应商的产生及结果确认

在控制价的基础上，有效最低报价者，即为本次采购的中标供应商。竞价结束后，中标供应商与采购人签订《中标结果确认通知书》，同时在5个工作日内签订《采购合同》。

（八）竞价文件一经成交，自采购方签发《中标结果确认通知书》之日起生效。《中标结果确认通知书》与本《竞价文件》合为法律文件，各项条款即为竞价人承诺，自愿遵守。成交人放弃中标项目的，必须承担法律责任。

（九）本竞价文件一经成交，成交人必须按照合同约定履行义务，成交人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

（十）本次竞价文件内容，由张掖市动物动物卫生监督所负责解释。

# 第三部分  竞价函

致：张掖市动物卫生监督所

1.根据已收到的采购编号为ZYDJ2024004的张掖市动物卫生监督所2024年动物防疫物资采购项目竞价文件，我方经考察和研究该竞价文件的所有内容和有关文件后，我方愿意按照要求参与竞价，并按相关规定从合同签订之日起一周内完成所有采购项目。

2.我方同意所递交的竞价文件在此次竞价项目规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的竞价有可能成交，我方将受此约束。

3.除非另外达成协议并生效，竞价文件、竞价文件澄清、修改通知、竞价答疑纪要、成交通知书和本竞价文件将构成约束我们双方的合同。

竞价人或委托代理人（签字）：

单位（盖章）：

日  期：    年    月    日

# 第四部分  竞价承诺书

致：张掖市动物卫生监督所

我方对张掖市动物卫生监督所2024年动物防疫物资采购项目竞价文件表示完全响应，遵照竞价文件的要求，特此确认并承诺：

1.我方经认真研究考察标的，仔细阅读并研究贵方《张掖市动物卫生监督所2024年动物防疫物资采购项目竞价文件》（采购编号：ZYDJ2024004），我方确认，已完全熟悉并遵循其中的要求、条款和条件，充分了解标的情况。

2.我方确认，我方完全同意竞价文件制定的竞价规则。

3.我方保证：以个人名义真实竞价，不做串通竞价，不被其他单位挂靠。不卖标、不买标。

4.我方保证：我方为参与本项目所提供的材料均为真实、合法、完整，否则承担由此引起的一切经济责任和法律责任。

5.我方承诺：经竞价后，当我方被确认为成交人时，我方当场签订并领取《中标结果确认通知书》。自《中标结果确认通知书》出具之日起5个工作日内，与贵单位签订采购合同。

承诺人（签字）：

单位（盖章）：

时  间：     年   月   日

# 第五部分  中标结果确认通知书

：

经2024年4月   日公开竞价采购，我单位采购的“2024年动物防疫物资采购项目”（采购编号：ZYDJ2024004），确认你单位为中标供应商，中标价格为：大写     元整，小写￥       元。中标单价见《竞价报价表》。

请于2024年5月   日前与我单位签订采购合同，过期按自动弃权及违约论处。

特此通知

采购小组成员（签字）：

采购单位（盖章）：                     年   月   日

中标单位法定代表人或委托代理人（签字）：

中标单位（盖章）：

年   月   日

# 第六部分  竞价报价表

| 张掖市动物卫生监督所2024年动物防疫物资采购项目竞价报价表 |
| --- |
| 采购单位（盖章）： |
| 采购编号： ZYDJ2024004 | 采购预算：295000元 |
| 序号 | 采购内容 | 报价（元） |
|  | 项目名称 | 品牌 | 相关参数 | 数量 |  |
| 1 | 动物防疫物资 | 不限 | 消毒药剂5种、防护用品7种、防疫器械4种、采样用品5种及应急物品6种。 | 27876 |  |
| 金额(大写)： 整 | 金额（小写）： | ￥ |
| 交货时间： |  | 交货地点： | 张掖市甘州区居延路109号 |
| 售后服务承诺： | 报价供应商名称（盖章）： |
| 保质保量、按时供货。 | 法定代表人或授权代表人（签字或印章）： |
|  | 年 月 日 |

# 第七部分  委托授权书

# 张掖市动物卫生监督所：

# 兹有            （单位名称）法定代表人     （姓名）委托（姓名）作为我公司的全权代表，参与你单位2024年动物防疫物资采购事宜。委托人     （姓名）在本次招标采购中的所有行为均代表我公司的意愿，具有完全法律效力。

# 法定代表人（签字）：

# 单位盖章（行政公章）：

# 年    月    日

# 法定代表人基本信息：

# 姓名：         性别：   年龄：      职务：

# 身份证号码：

# 通讯地址：

# 电话号码：

# 全权委托人基本信息：

# 姓名：         性别：   年龄：      职务：

# 身份证号码：

# 通讯地址：

# 电话号码：

# 第八部分  身份证明

# 注意：此处附法定代表人、委托代理人《居民身份证》复印件或扫描件。