附件
第三轮省级生态环境保护督察第20项
整改任务完成情况
问题编号：20
问题表述：张掖经济技术开发区循环经济示范园部分化工企业的生产废水超纳管标准进入污水处理厂，取样监测显示，化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别是排放标准的3.6倍、1.3倍、2.1倍。
整改目标：涉超纳管标准的化工企业和园区污水处理厂污水处理工艺进一步优化，污水处理效能有效提升，实现化工企业和污水处理厂稳定达标排放。
整改时限：2026年12月31日前
整改实施主体：张掖经开区党工委和管委会，市生态环境局
整改情况：
（一）优化污水处理工艺。张掖启福生物技术有限公司于 2025 年 12 月投资 3000万元对污水处理工艺全面升级，新建 “超滤 + 反渗透”高盐废水处理设施 1 座并投入运行。督促该企业制定《环保设施运行管理制度》，常态化巡检维护，目前外排废水稳定达标。
（二）强化排水企业监管。经开区管委会对排水企业逐项核实并建立台账，关停无法达标企业 2 家，5 家企业登记建档实施动态管控。建立排水企业动态管控机制，定期开展水质抽样检测，对4 家重点排水企业安装闸阀由污水处理厂专人管控，确保排水水质持续稳定达标。
（三）提高污水处理能力。经开区循环园污水处理厂动态调整进水负荷，邀请第三方开展工艺优化指导，新增活性炭吸附工艺，优化曝气强度、污泥回流比等核心参数。按碳氮比、碳磷比科学调配药剂投加量，增强生化系统抗冲击能力。
整改结论：已完成整改。
