附件1：产品规格及参数表
	序号
	名称
	相关参数
	规格
	数量

	1
	牛结节性皮肤病病毒抗体高敏荧光检测试剂（盒）
	1.采用荧光免疫分析法，适配高敏荧光分析仪。

2.用于检测样本中的牛结节性皮肤病病毒抗体含量。
3.含标记抗原荧光微球、包被特异抗原、NC膜等核心原料；含配套的稀释液、说明书、EP管等。

4.运输和储存条件：常温运输，2～8℃长期保存。 
5.有效期：12个月。
	50检份/套
	2

	2
	布鲁氏杆菌抗原高敏荧光检测试剂（盒）
	1.采用荧光免疫分析法，适配高敏荧光分析仪。

2.用于检测样本中的布鲁氏菌抗原含量。
3.含标记抗体荧光微球、包被特异抗体、NC膜等核心原料；含配套的稀释液、说明书、EP管等。

4.运输和储存条件：常温运输，2～8℃长期保存。 
5.有效期：12个月。
	50检份/套
	5

	3
	曼氏杆菌抗体定量检测试剂（盒）
	1.采用荧光免疫分析法，适配高敏荧光分析仪。

2.用于检测样本中的曼氏杆菌抗体含量。
3.含标记抗原荧光微球、包被特异抗原、NC膜等核心原料；含配套的稀释液、说明书、EP管等。

4.运输和储存条件：常温运输，2～8℃长期保存。 
5.有效期：12个月。 
	50检份/套
	3

	4
	巴氏杆菌抗体定量检测试剂（盒）
	1.采用荧光免疫分析法，适配高敏荧光分析仪。

2.用于检测样本中的巴氏杆菌抗体含量。
3.含标记抗原荧光微球、包被特异抗原、NC膜等核心原料；含配套的稀释液、说明书、EP管等。

4.运输和储存条件：常温运输，长期保存2～8℃。 
5.有效期：12个月。 
	50检份/套
	3

	5
	丝状支原体抗体定量检测试剂（盒）
	1.采用荧光免疫分析法，适配高敏荧光分析仪。

2.用于检测样本中的丝状支原体抗体含量。
3.含标记抗原荧光微球、包被特异抗原、NC膜等核心原料；含配套的稀释液、说明书、EP管等。

4.运输和储存条件：常温运输，2～8℃长期保存。 
5.有效期：12个月。
	50检份/套
	3

	6
	绵羊肺炎支原体抗体定量检测试剂（盒）
	1.采用荧光免疫分析法，适配高敏荧光分析仪。

2.用于检测样本中的绵羊肺炎支原体抗体含量。
3.含标记抗原荧光微球、包被特异抗原、NC膜等核心原料；含配套的稀释液、说明书、EP管等。

4.运输和储存条件：常温运输，2～8℃长期保存。 
5.有效期：12个月。
	50检份/套
	3

	7
	囊型包虫病抗原高敏荧光检测试剂（盒）
	1.采用荧光免疫分析法，适配高敏荧光分析仪。

2.用于检测样本中的囊型包虫病抗原含量。
3.含标记抗体荧光微球、包被特异抗体、NC膜等核心原料；含配套的稀释液、说明书、EP管等。

4.运输和储存条件：常温运输，长期保存2～8℃。 
5.有效期：12个月。
	50检份/套
	3


