张掖市2023年第二季度用户水龙头水监测情况公示

为全面掌握张掖市居民生活饮用水末梢水水质卫生情况，科学实施生活饮用水监测管理，保障人民群众的身体健康，根据《张掖市水污染防治工作实施方案》要求，我市开展了2023年第二季度用户水龙头水水质监测工作，现将监测结果公示如下：

- 一、监测范围与对象

- 监测覆盖6县区城市供水，主要监测对象为各县区城区居民生活饮用水末梢水，即用户水龙头水。

二、水样采集、检测和评价标准

- 水样的采集、保存和运输按照《生活饮用水标准检验方法—水样的采集与保存》（GB/T5750.2-2006）执行。水质检验和结果评价分别按照《生活饮用水标准检验方法》（GB5750-2006）和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

三、月监测

- 4-6月各县区疾控中心采取随机抽样方法分别对辖区部分用户水龙头水进行了饮用水水质月监测工作，甘州区检测水样60份，临泽县检测水样30份，民乐县检测水样30份，山丹县检测水样30份，高台县检测水样30份，肃南县检测水样12份，共检测水样192份。经检测，所有水样检验结果均合格。（见附表1）

四、季度监测

- 第二季度全市共抽取7个监测点开展了饮用水水质季度监测工作，经检测7份水样指标检验结果均合格。（见附表2）

附表

表1  2023年4-6月张掖市用户水龙头水监测情况统计表（月监测）

表2  2023年第二季度张掖市用户水龙头水监测情况统计表（季监测）

张掖市卫生健康委员会

2023年6月25日

附表      表1    2023年4-6月张掖市用户水龙头水监测情况统计表（月监测）

| 月份 | 县区 | 检测份数 | 检测项目 | 采样地点 | 合格份数 | 不合格项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯，共计12项指标。 | 甘州区金安苑幼儿园厨房、张掖二中教学楼1楼水房、甘州区新园小区门口骨鲜汤牛肉面店、甘州区庆瑞苑小区门口惠民超市、张掖实验中学食堂、张掖体校食堂、甘州区劳动街小学教学楼1楼水房、张掖育才中学食堂、甘州区总工会1楼水房、甘州区富民小区18-1-201、甘州区御景东方酒店20楼2001房、张掖华辰国际酒店915房、甘州区千玺丝路酒店1410、甘州区中央公园9-2-1104、甘州区金源大酒店10楼、甘州区东方明珠小区15-3-702、张掖市第二人民医院8楼、甘州区林业局一楼水房、甘州区宁和园B区22-2-1202、甘州区怡水园小区1-1-801 | 20份 | 无 |  |
|  | 民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、游离余氯、总大肠菌群、菌落总数，共计12项指标。 | 邓全铭生活用品、贴心便民超市、鲜百园果蔬店、恒源名酒、兰州陈记牛肉面 、五馅包早餐店、福万家超市、天盛精品牛羊肉、样样鲜早餐店、众康医药超市 | 10份 | 无 |  |
|  | 山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值，共计12项指标。 | 山丹县清泉镇祁连东路515号天蓝餐厅、山丹县清泉镇祁连东路614号车站麻辣粉、山丹县清泉镇文化街100号真食尚餐厅、山丹县清泉镇南关东路130号汇芳园艺、山丹县清泉镇王什街38号蓝菲国际酒庄、山丹县清泉镇王什街43号国博酒业、山丹县清泉镇艾黎大道160号浩源五金水暖、山丹县清泉镇艾黎大道216号同济十三店、山丹县清泉镇仁和西路251号胖胖哥火锅食材、山丹县清泉镇仁和东路120号黑面饼子 | 10份 | 无 |  |
|  | 肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯，共计12项指标。 | 红湾社区市场、佰尚惠生活超市、罗记面馆、裕兴社区1楼 | 4份 | 无 |  |
|  | 临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度 、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮，共计12项指标。 | 悠香卤-丹霞大道161号、五湖超市-知行路10号、五品香熟食店-滨河路148号、雨滴食品店-滨河路41号、玉玲鲜肉-育才路59号、楚将鸭霸王-育才路93号、天源烟酒分店-迎宾路304号、品高肉铺-文化路88号、家有儿女孕婴店-文化路82号、瑞可甜馨蛋糕店-文体智能小区B座4号 | 10份 | 无 |  |
|  | 高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量，共计12项指标。 | 电力局南家属楼门房、祥和苑门房、东城河路435号、中医院家属楼门房、华隆嘉园2-2-201、南苑小区门房、景隆润园门房、世纪苑8-中-302、城关初中家属楼1-502、世纪苑27-2-601 | 10份 | 无 |  |
|  | 合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 |  |
| 5月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯等，共计12项指标。 | 甘州区白塔嘉苑小区门店家汇超市、甘州区流泉新村门店魏红酿皮、甘州区第九幼儿园食堂、甘州区马神庙幼儿园食堂、甘州区福都佳园门房、张掖市一中食堂、甘州区政务服务大厅二楼、甘州区金硕大厦3楼水房、甘州区长沙门社区卫生服务站、甘州区润泽园幼儿园、甘州区公园道1号26-2-1601、甘州区肃南裕苑29-1-701、甘州区绿洲家园3-2-1201、甘州区西花园10-2-1602、甘州区财智世家12-东单元-702室、甘州区祥和园14-1-702室、甘州区景隆颐园物业大厅、甘州区陈家花园小高层122室、甘州区南大池观景房1单元1701、甘州区华谊名苑1号楼B座3-802 | 20份 | 无 |  |
|  | 民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯，共计12项指标。 | 民乐县乐民西区17-2-501室、民乐县天庆花园A区3-4-401室、民乐县解放北路16号5-1-501室、民乐县专家新村4-3-501室、民乐县祥瑞园2-3-302室、民乐县西荣五号楼西单元401室、民乐县聚业苑11区13-1-1001室、民乐县世纪嘉园53-1-503室、民乐县未来星公寓326室、民乐县裕泰花园1-2-302室 | 10份 | 无 |  |
|  | 山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值，共计12项指标。 | 山丹县清泉镇祁连东路556号同济大药房、山丹县清泉镇祁连东路550号天津机电、山丹县清泉镇南大街21号悠米蛋糕屋、山丹县清泉镇大街45号张学彪诊所、山丹县清泉镇南关西路53号小二酒馆、山丹县清泉镇南关西路78号飞雕时尚开关、山丹县清泉镇艾黎大道456号相约锡纸烤、山丹县清泉镇艾黎大道528号飘香卤肉馆、山丹县清泉镇龙首路537号北大汽修、山丹县清泉镇龙首路427号车友烟酒 | 10份 | 无 |  |
|  | 肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、二氧化氯、总大肠菌群、菌落总数，共计12项指标。 | 祁程卤肉店、 西玛顺超市 、 万家超市 、 兴旺饭馆 | 4份 | 无 |  |
|  | 临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度 、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮，共计12项指标。 | 品味轩餐厅-县府街322号、张晓红生鲜超市-县府街185号、味馋涎餐厅-金贸街52号、重庆鱼王火锅店-金贸街X37号、乐都藤椒鱼火锅-建设路295号、铭鑫阁餐厅-建设路303号、佰乐佳超市-迎宾路150-1号、金沙河畔售楼中心-迎宾路150-9号、华泽酒业-天鹅湖西路26号、印象茶餐厅-天鹅湖西路24号 | 10份 | 无 |  |
|  | 高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量，共计12项指标。 | 安居小区44-中-102、人民西路45-中-102、鼎盛小区3-2-101、农具厂家属院门房、新建南社区田园路443号、西辰丽景东区门房、新建南社区南环路231号、国庆佳苑门房、京东花园门房、景隆润园C区门房 | 10份 | 无 |  |
|  | 合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 |  |
| 6月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯等，共计12项指标。 | 甘州区公航旅祁连明珠酒店水房、甘州区甘州院子、甘州区德和阆苑门口祥辰房产门店、甘州区西街小学1楼水房、甘州区鑫汇时代广场德克士厨房、甘州区青东幼儿园食堂、甘州区一四五队办公楼一楼水房、甘州区东湖小区党群服务中心、甘州区西街综合养老服务中心餐厅、甘州区仿古街程国鹏诊所、甘州区景隆文化广场A2座-2-2301、甘州区金地盛世园8-1-702、甘州区盛世锦园10-1-901、甘州区馨隆熙苑S4-1-802、张掖市供销大厦7楼水房、甘州区崇圣健康城12-903、甘州区世贸大厦1-2-702、甘州区崇圣润府9-2-1001室、甘州区金安居小区4号楼3-1201、甘州区寺大隆家属院18楼1802室 | 20份 | 无 |  |
|  | 民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯，共计12项指标。 | 民乐县第二幼儿园、民乐县洪水卫生院一楼门诊、中国建设银行（民乐支行）、民乐县陇鑫大酒店二楼餐厅、民乐县张亮麻辣烫、民乐县农副公司家属楼一单元202室、民乐县盈丰国际酒店一楼、民乐县妇幼保健院一楼水房、民乐县紫金府住宅小区17号楼1单元1101室、民乐县国振购物超市 | 10份 | 无 |  |
|  | 山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值，共计12项指标。 | 山丹县清泉镇祁连中路355号世博假日酒店、山丹县清泉镇双拥路196号德生堂药店、山丹县清泉镇文化街115号高记炒拨拉、山丹县清泉镇胜利街218号佬代家麻辣粉、山丹县清泉镇北大路217号弘旺牛肉面、山丹县清泉镇龙首路157号天元麻辣烫、山丹县清泉镇仁和北路57号焉支寻味面馆、山丹县清泉镇红寺湖路53号本本酒馆、山丹县清泉镇霍城路35号仟禧良铺、山丹县清泉镇康源清真牛羊肉食品公司 | 10份 | 无 |  |
|  | 肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、二氧化氯、总大肠菌群、菌落总数，共计12项指标。 | 医保局、食品公司家属楼、运通楼、裕禾小区 | 4份 | 无 |  |
|  | 临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量，共计12项指标。 | 沁源食府-自由路114号、聚众麻辣烫-自由路119号、芬芳盛世超市-健康路186号、新奇排档-民主路110号、胖子餐厅-民主路165号、北木南烤肉和酒店-健康路59号、卤三国熟食店-健康路12号、无名缘米粉店-滨河路11号、旺客麻辣烫店-滨河路120号、福星包子馆-文化路65号 | 10份 | 无 |  |
|  | 高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量，共计12项指标。 | 五福和园3-3-601、奇正家苑10-4-101、金座润园2-2-502、人民东路社区523号、东苑A区A-A1-3-401、景隆花园2-1-101、信合家属楼门房、县医院家属楼3-1-101、玉润苑4-2-201、景隆南苑2-1-102 | 10份 | 无 |  |
|  | 合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 |  |

表2   2023年第二季度张掖市用户水龙头水监测情况统计表（第二季度监测）

| 县区 | 检测份数 | 检测项目 | 采样地点 | 合格份数 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘州区 | 2份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯，共计36项。 | 甘州区御墅珑湾物业楼2楼（末梢水）、甘州区供电家苑B单元802室（二次供水） | 2份 | 无 |
| 民乐县 | 1份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、铝、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、二氧化氯、砷、镉、铬（六价）、硒、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐，共计35项指标。 | 民乐县众康医药超市 | 1份 | 无 |
| 山丹县 | 1份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、砷、汞、铅、镉、铬（六价）、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量、氨氮、氟化物、溶解性总固体、硝酸盐、总大肠菌群、菌落总数、铝、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、铜、锌、硒、氰化物、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐，共计34项指标 | 山丹县清泉镇青年街176-1号纤指秀美甲美睫店 | 1份 | 无 |
| 肃南县 | 1份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、铝、汞、硒、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、二氧化氯、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、氰化物、亚硝酸盐，共计37项指标。 | 肃南县红湾寺镇裕康社区 | 1份 | 无 |
| 临泽县 | 1份 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯，共计34项指标。 | 龙凤餐厅-民主路140号 | 1份 | 无 |
| 高台县 | 1份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯，共计34项指标。 | 农发行家属院门房 | 1份 | 无 |
| 合计 | 7份 |  |  | 7份 |  |