表2   2023年第二季度张掖市用户水龙头水监测情况统计表（第二季度监测）

| 县区 | 检测份数 | 检测项目 | 采样地点 | 合格份数 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘州区 | 2份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯，共计36项。 | 甘州区御墅珑湾物业楼2楼（末梢水）、甘州区供电家苑B单元802室（二次供水） | 2份 | 无 |
| 民乐县 | 1份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、铝、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、二氧化氯、砷、镉、铬（六价）、硒、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐，共计35项指标。 | 民乐县众康医药超市 | 1份 | 无 |
| 山丹县 | 1份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、砷、汞、铅、镉、铬（六价）、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量、氨氮、氟化物、溶解性总固体、硝酸盐、总大肠菌群、菌落总数、铝、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、铜、锌、硒、氰化物、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐，共计34项指标 | 山丹县清泉镇青年街176-1号纤指秀美甲美睫店 | 1份 | 无 |
| 肃南县 | 1份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、铝、汞、硒、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、二氧化氯、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、氰化物、亚硝酸盐，共计37项指标。 | 肃南县红湾寺镇裕康社区 | 1份 | 无 |
| 临泽县 | 1份 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯，共计34项指标。 | 龙凤餐厅-民主路140号 | 1份 | 无 |
| 高台县 | 1份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯，共计34项指标。 | 农发行家属院门房 | 1份 | 无 |
| 合计 | 7份 |  |  | 7份 |  |